## Sheet1
PT PLN ( PERSERO ) TRANS-JBT
AREA PELAKSANA PEMELIHARAAN BOGOR
DAFTAR ALAT PEMADAM API RINGAN (APAR)
LOKASI : GI.CILEUNGSI
BULAN : MARET 2017
NO URUT | NO APAR | PENEMPATAN/LOKASI | MEREK | TYPE / MODEL | JENIS | BERAT ( KG ) | PENGISIAN TERAKHIR | RENCANA PENGISIAN | KONDISI | KETERANGAN
1 | 1 | RUANG PANEL KONTROL | YAMATO | YAM - 4L | SERBUK | 2 | 13/05/2014 | 2017-05-13 | BAIK
2 | 2 | RUANG PANEL KONTROL | YAMATO | YA - 15L | SERBUK | 4,5 | 08/08/2014 | 08/08/2017 | BAIK
3 | 3 | RUANG PANEL KONTROL | COBRA | AP - 11E | SERBUK | 3 | 01/12//2014 | 01/12/2017 | BAIK
4 | 4 | RUANG DAPUR | YAMATO | YAM -4L | ABC | 4,5 | 15/06/2015 | 15/06/2017 | BAIK
5 | 5 | RUANG PANEL KONTROL | GOBY | AF - 11 | SERBUK | 3 | 2016-04-19 | 2018-04-19 | BAIK
6 | 6 | RUANG SEL 20 KV | SPESIAL | CO2 | GAS | 4,5 | 08/08/2014 | 08/08/2017 | BAIK
7 | 7 | RUANG SEL 20 KV | SPESIAL | CO2 | GAS | 4,5 | 08/08/2014 | 08/08/2017 | BAIK
8 | 8 | LOKASI TRAFO 1 | MASKOT | MP - 50R | SERBUK | 50 | 2016-04-19 | 2018-04-19 | BAIK
9 | 9 | LOKASI TRAFO 2 | MASKOT | MP - 50R | SERBUK | 50 | 2016-04-19 | 2018-04-19 | BAIK
Mengetahui,
M RAMDHANY F
SPV GI CILEUNGSI, SMNRU, SMNMA, ITP