## CLNGSI
PT PLN ( PERSERO ) TRANS-JBT
AREA PELAKSANA PEMELIHARAAN BOGOR
a
| b |  |  | DAFTAR ALAT PEMADAM API RINGAN (APAR)
| c |  |  |  | LOKASI : GI.CILEUNGSI
d
BULAN : MARET 2017 | e
NO URUT | NO APAR | PENEMPATAN/LOKASI | MEREK | TYPE / MODEL | JENIS | BERAT ( KG ) | PENGISIAN TERAKHIR | RENCANA PENGISIAN | KONDISI | KETERANGAN
1 | 1 | RUANG PANEL KONTROL | YAMATO | YAM - 4L | SERBUK | 2 | 13/05/2014 | 2017-05-13 | BAIK
2 | 2 | RUANG PANEL KONTROL | YAMATO | YA - 15L | SERBUK | 4,5 | 08/08/2014 | 08/08/2017 | BAIK
3 | 3 | RUANG PANEL KONTROL | COBRA | AP - 11E | SERBUK | 3 | 01/12//2014 | 01/12/2017 | BAIK
4 | 4 | RUANG DAPUR | YAMATO | YAM -4L | ABC | 4,5 | 15/06/2015 | 15/06/2017 | BAIK
5 | 5 | RUANG PANEL KONTROL | GOBY | AF - 11 | SERBUK | 3 | 2016-04-19 | 2018-04-19 | BAIK
6 | 6 | RUANG SEL 20 KV | SPESIAL | CO2 | GAS | 4,5 | 08/08/2014 | 08/08/2017 | BAIK
7 | 7 | RUANG SEL 20 KV | SPESIAL | CO2 | GAS | 4,5 | 08/08/2014 | 08/08/2017 | BAIK
8 | 8 | LOKASI TRAFO 1 | MASKOT | MP - 50R | SERBUK | 50 | 2016-04-19 | 2018-04-19 | BAIK
9 | 9 | LOKASI TRAFO 2 | MASKOT | MP - 50R | SERBUK | 50 | 2016-04-19 | 2018-04-19 | BAIK
Mengetahui,
M RAMDHANY F
SPV GI CILEUNGSI, SMNRU, SMNMA, ITP

## GI.SEMEN BARU
PT PLN ( PERSERO ) TRANS-JBT
AREA PELAKSANA PEMELIHARAAN BOGOR
DAFTAR ALAT PEMADAM API RINGAN (APAR)
LOKASI : GI. SEMEN BARU
BULAN : MARET 2017
NO URUT | NO APAR | PENEMPATAN | MERK | JENIS | BERAT (KG) | PENGISIAN TERAHIR | RENCANA PENGISIAN | KONDISI | KETERANGAN
1 | 1 | PINTU MASUK | RED GUARD RGP 10 | SERBUK | 3.5 | 2017-02-06 | 2019-02-06 | BAIK
2 | 2 | BELAKANG PANEL CIBINONG 1 | RED GUARD RGP 10 | SERBUK | 3.5 | 2017-02-06 | 2019-02-06 | BAIK
3 | 3 | DEPAN PINTU MASUK RUANG BATERE | RED GUARD RGP 10 | SERBUK | 3.5 | 2017-02-06 | 2019-02-06 | BAIK
4 | 4 | BELAKANG PANEL 20 KV | RED GUARD RGP 10 | SERBUK | 3.5 | 2017-02-06 | 2019-02-06 | BAIK
5 | 5 | DEPAN PINTU MASUK RUANG PLC | RED GUARD RGP 10 | SERBUK | 3.5 | 2017-02-06 | 2019-02-06 | BAIK
6 | 6 | DEPAN PINTU MASUK RUANG AC/DC | RED GUARD RGP 10 | SERBUK | 3.5 | 2017-02-06 | 2019-02-06 | BAIK
7 | 7 | DEPAN SWITCHYARD BAY ITP 2 150 KV | PATRON FOAM RC AFFF | FOAM | 60 | 2014-10-12 | 2017-10-13 | BAIK
8 | 8 | DEPAN SWITCHYARD BAY CIBINONG 2 150 KV | PATRON FOAM RC AFFF | FOAM | 60 | 2014-10-13 | 2017-10-14 | BAIK
9 | 9 | DEPAN TRAFO 1 IBT | REFILL FOAM RC AFFF | FOAM | 50L | 2014-10-14 | 2017-10-15 | BAIK
10 | 10 | DEPAN POS SECURITY | PATRON FOAM RC AFFF | FOAM | 60 | 2014-10-15 | 2017-10-16 | BAIK
11 | 11 | DEPAN TRAFO 3 | AFFF500FD | FOAM | 50L | 2016-03-10 | 2017-03-10 | BAIK
12 | 12 | DEPAN TRAFO 4 | AFFF500FD | FOAM | 50L | 2016-04-10 | 2017-04-10 | BAIK
Mengetahui
M RAMDHANY F
SPV GI CILEUNGSI, SMNRU, SMNMA, ITP

## GITET CBN
PT PLN ( PERSERO ) TRANS-JBT
AREA PELAKSANA PEMELIHARAAN BOGOR
DAFTAR ALAT PEMADAM API RINGAN (APAR)
LOKASI : GITET CIBINONG
BULAN : MARET 2017
NO URUT | NO APAR | PENEMPATAN/LOKASI | MEREK | TYPE / MODEL | JENIS | BERAT ( KG ) | PENGISIAN TERAKHIR | RENCANA PENGISIAN | KONDISI | KETERANGAN
1 | 1 | RUANG LOBY BAWAH | DUPON | FE - 35 | SERBUK | 6 | 19/04/2016 | 19/04/2018 | BAIK
2 | 2 | RUANG BAWAH | MASKOT | MP - 50 R | SERBUK | 50 | 08/08/2014 | 08/08/2017 | BAIK
3 | 3 | RUANG LVAC | CHUBB | YA - 20 L | SERBUK | 4,5 | 08/08/2014 | 08/08/2017 | BAIK
4 | 4 | RUANG PLC | YAMATO | AF - 11 | SERBUK | 6 | 08/08/2014 | 08/08/2017 | BAIK
5 | 5 | RUANG BATTERE | COBRA | FE - 36 | SERBUK | 25 | 08/08/2014 | 08/08/2017 | BAIK
6 | 6 | RUANG GENSET | CHUBB | 3A - 40 BC | POWDER | 4,5 | 08/08/2014 | 08/08/2017 | BAIK
7 | 7 | RUANG GENSET | CHUBB | 3A - 40 BC | ABC | 4,5 | 08/08/2014 | 08/08/2017 | BAIK
8 | 8 | RUANG GENSET | CHUBB | AL - 5P | POWDER | 4,5 | 08/08/2014 | 08/08/2017 | BAIK
9 | 9 | RUANG BETTERE | ALPINDO | AL - 5P | SERBUK | 4,5 | 08/08/2014 | 08/08/2017 | BAIK
10 | 10 | RUANG GENSET | ALPINDO | AL - 5P | SERBUK | 4,5 | 08/08/2014 | 08/08/2017 | BAIK
11 | 11 | RUANG OPERATOR 500 KV | ALPINDO | AL - 75 PR | SERBUK | 4,5 | 08/08/2014 | 08/08/2017 | BAIK
12 | 12 | RUANG RELEY | ALPINDO | PF - 60 R | SERBUK | 60 | 08/08/2014 | 08/08/2017 | BAIK
13 | 13 | RUANG IBT 1 500 MVA | PATRON | PF - 60 R | FOAM AFFF | 60 | 2016-04-19 | 2018-04-19 | BAIK
14 | 14 | RUANG IBT 1 500 MVA | PATRON | PF - 60 R | FOAM AFFF | 60 | 2016-04-19 | 2018-04-19 | BAIK
15 | 15 | RUANG IBT 1 500 MVA | PATRON | PF - 60 R | FOAM AFFF | 60 | 2016-04-19 | 2018-04-19 | BAIK
16 | 16 | RUANG IBT 1 500 MVA | PATRON | PF - 60 R | FOAM AFFF | 60 | 2016-04-19 | 2018-04-19 | BAIK
17 | 17 | RUANG IBT 2 500 MVA | PATRON | PF - 60 R | FOAM AFFF | 60 | 08/08/2014 | 08/08/2017 | BAIK
18 | 18 | RUANG IBT 2 500 MVA | PATRON | PF - 60 R | FOAM AFFF | 60 | 08/08/2014 | 08/08/2017 | BAIK
Mengetahui,
DJUHANDI
SPV GITET CIBINONG

## GI.CIBINONG
PT PLN ( PERSERO ) TRANS-JBT
AREA PELAKSANA PEMELIHARAAN BOGOR
DAFTAR ALAT PEMADAM API RINGAN (APAR)
LOKASI : GI.CIBINONG
BULAN : MARET 2017
NO URUT | NO APAR | PENEMPATAN/LOKASI | MEREK | TYPE / MODEL | JENIS | BERAT ( KG ) | PENGISIAN TERAKHIR | RENCANA PENGISIAN | KONDISI | KETERANGAN
1 | 1 | RUANG PLC | CHUBB | EF - 6 | ABC | 6 | 02/05/2010 | 02/05/2015 | BAIK | BARU DIISI
2 | 2 | RUANG BATERE | YAMATO | YA - 15 L | SERBUK | 4,5 | 07/05/2011 | 05/07/2016 | BAIK | BARU DIISI
3 | 3 | RUANG PLC | AM LAP | A - 10H | GSA | 5 | 03/05/2014 | 03/05/2015 | BAIK | BARU DIISI
4 | 4 | RUANG LVAC | COBRA | AF - 11 E | ABC | 25 | 08/8/2014 | 08/8/2017 | BAIK | PENGISIAN BARU
5 | 5 | RUANG LVAC | FIROTECK | FR - 35 | SERBUK | 3 | 08/8/2014 | 08/8/2017 | BAIK | PENGISIAN BARU
6 | 6 | RUANG LORONG DAPUR | GOBY | AF - 11 E | DUPONT | 5 | 03/05/2014 | 03/05/2015 | BAIK | BARU DIISI
7 | 7 | RUANG OPERATOR | GOBY | AF - 11 E | DUPONT | 3 | 07/05/2011 | 05/07/2016 | BAIK | BARU DIISI
8 | 8 | RUANG RELAY HOUSE | YAMATO | YA - 20 L | SERBUK | 6 | 03/05/2014 | 03/05/2015 | BAIK | BARU DIISI
9 | 9 | RUANG RELAY HOUSE | PROTEC | PH - 5 | BCF | 5 | 05/06/2006 | 05/06/2011 | KADALUARSA | DIISI KEMBALI
10 | 10 | RUANG TRAFO 1 | MASKOT | MP - 50R | SERBUK | 50 | 03/05/2014 | 03/05/2015 | BAIK | BARU DIISI
11 | 11 | RUANG TRAFO 2 | MASKOT | MP - 50R | SERBUK | 50 | 03/05/2014 | 03/05/2015 | BAIK | BARU DIISI
12 | 12 | RUANG TRAFO 3 | MASKOT | MP - 50R | SERBUK | 50 | 03/05/2014 | 03/05/2015 | BAIK | BARU DIISI
13 | 13 | RUANG TRAFO 4 | MASKOT | MP - 50R | SERBUK | 50 | 03/05/2014 | 03/05/2015 | BAIK | BARU DIISI
14 | 14 | RUANG TRAFO 6 | MASKOT | MP - 50R | SERBUK | 50 | 2006-11-12 | 05/06/2011 | KADALUARSA | DIISI KEMBALI
15 | 15 | RUANG TRAFO 6 | MASKOT | MP - 50R | SERBUK | 50 | 08/8/2014 | 08/8/2017 | BAIK | PENGISIAN BARU
Mengetahui
Listiyo Ardi
Spv GI Cibinong

## ITP
PT PLN ( PERSERO ) TRANS-JBT
AREA PELAKSANA PEMELIHARAAN BOGOR
DAFTAR ALAT PEMADAM API RINGAN (APAR)
LOKASI : GI. ITP
BULAN : MARET 2017
NO URUT | NO APAR | PENEMPATAN/LOKASI | MEREK | TYPE / MODEL | JENIS | BERAT ( KG ) | PENGISIAN TERAKHIR | RENCANA PENGISIAN | KONDISI | KETERANGAN
1 | 1 | RUANG PANEL | CHUBB | EF - 6 | ABC | 6 | 08/08/2014 | 08/08/2017 | BAIK
2 | 2 | RUANG PANEL | CHUBB | EF - 6 | ABC | 6 | 08/08/2014 | 08/08/2017 | BAIK
3 | 3 | RUANG PANEL | CHUBB | EF - 6 | ABC | 6 | 08/08/2014 | 08/08/2017 | BAIK
4 | 4 | RUANG BATTERE | CHUBB | EF - 6 | ABC | 6 | 19/05/2006 | 19/05/2012 | KADALUARSA
Mengetahi,
M RAMDHANY F
SPV GI CILEUNGSI, SMNRU, SMNMA, ITP

## GI.SENTUL
PT PLN ( PERSERO ) TRANS-JBT
AREA PELAKSANA PEMELIHARAAN BOGOR
DAFTAR ALAT PEMADAM API RINGAN (APAR)
LOKASI : GI. SENTUL
BULAN : MARET 2017
NO URUT | NO APAR | PENEMPATAN/LOKASI | MEREK | TYPE / MODEL | JENIS | BERAT ( KG ) | PENGISIAN TERAKHIR | RENCANA PENGISIAN | KONDISI | KETERANGAN
1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | -
2 | 2 | DEPAN PINTU RUANG PLC | MATRIK | MA - 60P | ARC/DC | 9.8 | 2014-12-10 | 2017-12-10 | BAIK | PENGISIAN BARU
3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | -
4 | 4 | DEPAN PINTU RUANG BATERE | MATRIK | MA - 60P | ARC/DC | 9.8 | 2015-05-05 | 2017-05-05 | BAIK | PENGISIAN BARU
5 | 5 | RUANG RROTEKSI | FIROTECT | FR 35 AF | DRY CHEMICAL | 3.5 | 2016-04-20 | 2019-04-20 | BAIK | BARU
6 | 6 | RUANG KONTROL | SPECIAL | - | DRY CHEMICAL | 9.8 | 08/08/2014 | 08/08/2017 | BAIK | BARU
7 | 7 | RUANG SEL 20 Kv | MASKOT | MP 50 R | DRY CHEMICAL | 50 | 2015-05-05 | 2017-05-05 | BAIK | PENGISIAN BARU
8 | 8 | RUANG SEL 20 KV | SONICK | - | FOAM AFFF | 50 | - | - | BAIK
9 | 9 | RUANG SEL 20 Kv | MASKOT | MP 50 R | FOAM AFFF | 50 | 2013-03-27 | 2015-02-27 | KADALUARSA
10 | 10 | SWITHYARD | PATRON | FA 100 L | FOAM AFFF | 60 | 2015-05-05 | 2017-05-05 | BAIK
11 | 11 | SWITHYARD | MASKOT | MP 50 R | ARC/DC | 50 | 2015-12-10 | 2017-12-10 | BAIK
12 | 12 | SWITHYARD | PATRON | PF 60 R | FOAM AFFF | 50 | 2015-05-05 | 2017-05-05 | BAIK
13 | 13 | SWITHYARD | PATRON | PF 60 R | FOAM AFFF | 60 | 2015-05-05 | 2017-05-05 | BAIK
14 | 14 | SWITHYARD | SONICK | - | FOAM AFFF | 50 | 2017-02-17 | 2019-02-16 | BAIK
Mengetahui,
ALEX TRIYANTO
SPV GI SENTUL

## GI.KBDAK
PT PLN ( PERSERO ) TRANS-JBT
AREA PELAKSANA PEMELIHARAAN BOGOR
DAFTAR ALAT PEMADAM API RINGAN ( APAR )
LOKASI : GI.KEDUNG BADAK
BULAN : MARET 2017
[5 empty] | BERAT | PENGISIAN | RENCANA
NO | PENEMPATAN / LOKASI | MEREK | TYPE / MODEL | JENIS |  |  |  | KONDISI | KETERANGAN
[5 empty] | ( kg ) | TERAKHIR | PENGISIAN
1 | RUANG LOBY 1 | APPRON | AP - 60 P | SERBUK | 6 | 2015-10-05 |  | BAIK
2 | RUANG LOBY 1 | YAMATO | YA - 15L | SERBUK | 4.5 | 2015-10-05 |  | BAIK
3 | RUANG SEL 20 KV | APPRON | AP - 60 P | SERBUK | 6 | 2015-10-05 |  | BAIK
4 | RUANG SEL 20 KV | APPRON | AP - 60 P | SERBUK | 6 | 2015-10-05 |  | BAIK
5 | RUANG SEL 20 KV | APPRON | AP - 60 P | SERBUK | 6 | 2015-10-05 |  | BAIK
6 | RUANG SEL 20 KV | APPRON | AP - 60 P | SERBUK | 6 | 2015-10-05 |  | BAIK
7 | RUANG SEL 20 KV | APPRON | AP - 60 P | SERBUK | 6 | 2015-10-05 |  | BAIK
8 | RUANG SEL 20 KV | APPRON | AP - 60 P | SERBUK | 6 | 2015-10-05 |  | BAIK
9 | RUANG LOBY 2 | GOBY | AF - 11 | GAS | 5 | 2015-10-05 |  | BAIK
10 | RUANG LOBY 2 | GOBY | AF - 11 | GAS | 5 | 2015-10-05 |  | BAIK
11 | Depan R. AC/DC unit 2 | GOBY | AF - 11 | GAS | 3 | 2015-10-05 |  | BAIK
12 | Depan R. PLC/TELKOM | APPRON | AP - 60 P | SERBUK | 6 | 2015-10-05 |  | BAIK
13 | RUANG SEL 20 KV | PATRON | AFFF/ PF-60R | FOAM | 60 | 2016-04-20 |  | BAIK
14 | POS SATPAM | PATRON | AFFF/ PF-60R | FOAM | 60 | 2016-04-20 |  | BAIK
15 | RUANG LOBY 2 | PATRON | AFFF/ PF-60R | FOAM | 60 | 2016-04-20 |  | BAIK
16 | Tidak Terpasang | PRATAMA | SP - 6 | ABC | 6 | 2016-04-20 |  | BAIK
17 | Tidak Terpasang | YAMATO | YA - 15L | SERBUK | 4.5 | 2016-04-20 |  | BAIK
18 | Tidak Terpasang | YAMATO | YA - 15L | SERBUK | 4.5 | 2016-04-20 |  | BAIK
19 | Tidak Terpasang | FIROTECK | FR 35 | SERBUK | 3,5 | 2016-04-20 |  | BAIK
20 | Tidak Terpasang | FIROTECK | FR 35 | SERBUK | 3,5 | 2016-04-20 |  | BAIK
21 | Tidak Terpasang | COBRA | AF - 11E | BCF | 3 | 2015-10-05 |  | BAIK
Jumlah : 21 Tabung
Mengetahui
Budi Santoso
PLH Spv Jargi Kedung Badak

## BGRU
PT PLN ( PERSERO ) TRANS-JBT
AREA PELAKSANA PEMELIHARAAN BOGOR
DAFTAR ALAT PEMADAM API RINGAN (APAR)
LOKASI : GI. BOGOR BARU
BULAN: MARET 2017
NO APAR | PENEMPATAN/LOKASI | MEREK | TYPE / MODEL | JENIS | BERAT ( KG ) | PENGISIAN TERAKHIR | RENCANA PENGISIAN | KETERANGAN
1 | R. PANEL KONTROL | Cobra | Serbuk | AF 11 E | 2 | 2016-04-20 | 2018-04-20
2 | R. PANEL KONTROL | Firetect | Vulcan Af11 | FR 35 AF 11 HALON free | 3.5 | 2016-04-20 | 2018-04-20
3 | R. PANEL KONTROL | Firetect | Vulcan Af11 | FR 35 AF 11 HALON free | 3.5 | 2016-04-20 | 2018-04-20
4 | R. OPERATOR | Yamato | Powder | YAM- 4L | 2 | 2016-04-20 | 2018-04-20
5 | R. Ganti Operator | Firetect | Vulcan Af11 | FR 35 AF 11 HALON free | 3.5 | 2015-05-05 | 2017-05-05
6 | R. PLC | Yamato | Powder | YA - 15L | 4.5 | 2015-05-05 | 2017-05-05
7 | Panel Kontrol | Yamato | Serbuk | YA - 15L | 4.5 | 2015-05-05 | 2017-05-05
8 | R. Sel 20 Kv | Yamato | Powder | YA - 10L | 3.5 | 2014-12-10 | 2017-12-10
9 | R. AC/DC | Yamato | Powder | YA - 10L | 6 | 2014-12-10 | 2017-12-10
10 | Panel Kontrol | Yamato | Powder | YA - 10L | 3.5 | 2015-05-05 | 2017-05-05
11 | Loby Bawah | Yamato | Powder | YA - 10L | 6 | 2014-12-10 | 2017-12-10
12 | R. Charger | Yamato | Serbuk | YA - 15L | 5 | 2014-12-10 | 2017-12-10
13 | Panel Kontrol | Yamato | Powder | YA - 10L | 3.5 | 2015-05-05 | 2017-05-05
14 | R. Sel 20 Kv | Yamato | Serbuk | YAM- 4L | 2 | 2014-12-10 | 2017-12-10
15 | Pos Satpam | Firetect | Vulcan Af11 | FR 35 AF 11 HALON free | 3.5 | 2012-11-11 | 2014-11-11
16 | R. Sel 20 Kv | Goby | Gas | AF 11 Halon Free | 4.5 | 2016-04-20 | 2018-04-20
17 | R. Loby Atas | Goby | Gas | AF 11 Halon Free | 5 | 2014-12-10 | 2015-12-10
18 | Bay Trafo 6 | Patron | Foam AFFF | PF - 60 R | 60 | 2016-04-20 | 2018-04-20
19 | R. Sel 20 Kv |  | Co2 |  | 50 | 2015-05-05 | 2017-05-05
20 | IBT 2 | Maskot | Serbuk Kimia Kering | MP-50R | 50 | 2014-12-10 | 2017-12-10
21 | IBT1 | Maskot | Serbuk Kimia Kering | MP-50R | 50 | 2014-12-10 | 2017-12-10
22 | R. Har | Maskot | Serbuk Kimia Kering | MP-50R | 50 | 2015-05-05 | 2017-05-05
23 | Bay Trafo 5 | Maskot | Serbuk Kimia Kering | MP-50R | 50 | 2015-05-05 | 2017-05-05
24 | Tempat Parkir | Maskot | Serbuk Kimia Kering | MP-50R | 50 | 2015-04-20 | 2018-04-20
25 | Tempat Parkir | Maskot | Serbuk Kimia Kering | MP-50R | 50 | 2015-04-20 | 2018-04-20
26 | Bay Trafo 3 | Patron | Foam AFFF | PF - 60 R | 60 | 2015-04-20 | 2018-04-20
27 | Pos Satpam | Patron | Foam AFFF | PF - 60 R | 60 | 2014-12-10 | 2017-12-10
28 | Bay Cianjur#1 | Patron | Foam AFFF | PF - 60 R | 60 | 2015-05-07 | 2017-05-07
29 | Bay Cibadak Baru | Patron | Foam AFFF | PF - 60 R | 60 | 2016-04-20 | 2018-04-20
Mengetahui,
HERI PURWIYANTO
SPV GI BGBRU

## GI.CIAWI
PT PLN ( PERSERO ) TRANS-JBT
AREA PELAKSANA PEMELIHARAAN BOGOR
DAFTAR ALAT PEMADAM API RINGAN (APAR)
LOKASI : GI. CIAWI
BULAN : MARET 2017
NO URUT | NO APAR | PENEMPATAN/LOKASI | MEREK | TYPE / MODEL | JENIS | BERAT ( KG ) | PENGISIAN TERAKHIR | RENCANA PENGISIAN | KONDISI | KETERANGAN
1 | 1 | RUANG PANEL EX 70 | FIROTECT | FR-35 AF-11 | SERBUK | 3,5 | 2013-11-11 | 2014-11-11 | KADALUARSA
2 | 2 | RUANG PANEL EX 70 | GOBY | AF - 11 | SERBUK | 3 | 19/04/2016 | 19/04/2018 | BAIK
3 | 6 | RUANG SEL 20 KV | YAMATO | YA - 4L | SERBUK | 1,2 | 19/04/2016 | 19/04/2018 | BAIK
4 | 9 | RUANG SEL 20 KV | CHUBB | 5B © | BCF | 1,5 | 2012-11-11 | 2014-11-11 | KADALUARSA
5 | 10 | RUANG SEL 20 KV | FIROTECT | FR-35 AF-11 | SERBUK | 6 | 2012-11-11 | 2014-11-11 | KADALUARSA
6 | 11 | RUANG SEL 20 KV | MASKOT | MP - 50R | SERBUK | 50 | 19/04/2016 | 19/04/2018 | BAIK
7 | 12 | RUANG SEL 20 KV | VIKING | AV 60P | SERBUK | 6 | 21/05/2014 | 21/05/2017 | BAIK
8 | 14 | RUANG SEL 20 KV | VIKING | AV 60P | SERBUK | 6 | 21/05/2014 | 21/05/2017 | BAIK
9 | 15 | RUANG SEL 20 KV | VIKING | AV 60P | SERBUK | 6 | 16/02/2012 | 16/02/2014 | KADALUARSA
10 | 16 | RUANG SEL 20 KV | VIKING | AV 60P | SERBUK | 6 | 16/02/2012 | 16/02/2014 | KADALUARSA
11 | 16 | RUANG KONTROL 150 | PATRON | NAF - PIV | SERBUK | 5 | 21/05/2014 | 21/05/2017 | BAIK
12 | - | DEPAN GI. 150 | APAR | - | - | 50 | 17/04/2012 | 17/04/2014 | KADALUARSA
13 | - | DEPAN GI. 150 | APAR | - | - | 50 | 17/04/2012 | 17/04/2014 | KADALUARSA
Mengetahui,
HERI PURWIANTO
SPV GI CIAWI

## GI.KRCK
PT PLN ( PERSERO ) TRANS-JBT
AREA PELAKSANA PEMELIHARAAN BOGOR
DAFTAR ALAT PEMADAM API RINGAN (APAR)
LOKASI : GI. KRACAK
BULAN : MARET 2017
NO URUT | NO APAR | PENEMPATAN/LOKASI | MEREK | TYPE / MODEL | JENIS | BERAT ( KG ) | PENGISIAN TERAKHIR | RENCANA PENGISIAN | KONDISI | KETERANGAN
1 | 1 | RUANG SEL 20kV | YAMATO | YA - 15L | ABC | 4,5 | 10/12/2014 | 2017-12-10 | BAIK | PENGISIAN BARU
2 | 2 | RUANG SEL 20kV | YAMATO | YA - 15L | ABC | 4,5 | 10/12/2014 | 2017-12-10 | BAIK | PENGISIAN BARU
3 | 3 | SWITCHYARD 70 KV | MASKOT | MP - 50R | SERBUK | 40 | 2015-06-15 | 2017-06-15 | BAIK | PENGISIAN BARU
4 | 4 | SWITCHYARD 70 KV | MASKOT | MP - 50R | SERBUK | 40 | 2015-06-15 | 2017-06-15 | BAIK | PENGISIAN BARU
Mengetahui,
M ARIS
SPV JARGI KRACAK

## GI.BUNAR
PT PLN ( PERSERO ) TRANS-JBT
AREA PELAKSANA PEMELIHARAAN BOGOR
DAFTAR ALAT PEMADAM API RINGAN (APAR)
LOKASI : GI. BUNAR
BULAN : MARET 2017
NO URUT | NO APAR | PENEMPATAN/LOKASI | MEREK | TYPE / MODEL | JENIS | BERAT ( KG ) | PENGISIAN TERAKHIR | RENCANA PENGISIAN | KONDISI | KETERANGAN
1 | 1 | RUANG SEL 20kV | MASKOT | MP - 4 | SERBUK | 4,5 | 13/06/2017 | 13/06/2019 | KADALUARSA
2 | 2 | RUANG PANEL | PATRON | PN 5 | BCF | 5 | 13/06/2017 | 13/06/2019 | KADALUARSA
3 | 3 | RUANG PANEL | PATRON | P IV | BCF | 2,7 | 13/06/2017 | 13/06/2019 | KADALUARSA
4 | 4 | RUANG SEL 20kV | PATRON | PP 2 | BCF | 2,5 | 13/06/2017 | 13/06/2019 | KADALUARSA
5 | 5 | BAY TRAFO #1 30 MVA | MASKOT | MP - 50R | SERBUK | 50 | 13/06/2017 | 13/06/2019 | KADALUARSA
6 | 6 | RUANG SEL 20kV | YAMATO | YA - 10L | SERBUK | 3,5 | 13/06/2017 | 13/06/2019 | KADALUARSA
7 | 7 | RUANG BATTERE 48 V | YAMATO | YA - 4L | ABC | 1,2 | 13/06/2017 | 13/06/2019 | KADALUARSA
8 | 8 | BAY TRAFO #2 30 MVA | MASKOT | MP - 50R | SERBUK | 50 | 13/06/2017 | 13/06/2019 | KADALUARSA
Mengetahui,
YOGA WIDARMADI
SPV JARGI BUNAR

## GI.CBDKBR
PT PLN ( PERSERO ) TRANS-JBT
AREA PELAKSANA PEMELIHARAAN BOGOR
DAFTAR ALAT PEMADAM API RINGAN (APAR)
LOKASI : GI. CIBADAK BARU
BULAN : MARET 2017
NO URUT | NO APAR | PENEMPATAN/LOKASI | MEREK | TYPE / MODEL | JENIS | BERAT ( KG ) | PENGISIAN TERAKHIR | RENCANA PENGISIAN | KONDISI | KETERANGAN
1 | 1 | RUANG CONTROL | YAMATO | NAP P IV | CO2 | 2.3 | 2014-12-10 | 2017-12-10 | BAIK | ISI KEMBALI
2 | 2 | RUANG CONTROL | GOBY | YC - 5 | CO2 | 3 | 2016-04-20 | 2018-04-20 | BAIK | PENGISIAN BARU
3 | 3 | RUANG PLC | YAMATO | YA - 15L | CO2 | 3.2 | 2016-06-15 | 2018-06-15 | BAIK | PENGISIAN BARU
4 | - | RUANG PROTEKSI/RELAY | YAMATO | - | CO2 | 2.3 | 2015-06-15 | 2017-06-15 | BAIK | ISI KEMBALI
5 | 5 | RUANG PROTEKSI/RELAY | MATSUTA | YA - 15L | SERBUK | 1.2 | 15/06/2015 | 2018-06-15 | BAIK | ISI KEMBALI
6 | 6 | RUANG PROTEKSI/RELAY | YAMATO | YA - 4L | SERBUK | 4.5 | 2014-06-15 | 2017-06-15 | BAIK | ISI KEMBALI
7 | - | RUANG SEL 20 KV | ALPINDO | - | SERBUK | 45 | 2015-06-15 | 2017-06-15 | BAIK | ISI KEMBALI
8 | 8 | RUANG SEL 20 KV | YAMATO | 4 - LP | CO2 | 2.3 | 15/06/2015 | 2017-06-15 | BAIK | ISI KEMBALI
9 | 9 | RUANG SEL 20 KV | YAMATO | AL - 6H | CO2 | 4.5 | 15/06/2015 | 2017-06-15 | BAIK | ISI KEMBALI
10 | 10 | DAPUR | YAMATO | YC - 5 | CO2 | 2.3 | 2011-12-20 | 2013-12-20 | KADALUARSA | ISI KEMBALI
11 | 11 | POS SATPAM | YAMATO | YA - 15L | SERBUK | 6 | 2014-12-10 | 2017-12-10 | BAIK | ISI KEMBALI
12 | 12 | POS SATPAM | PATRON | YC - 5 | FOAM | 60 | - | - | -
13 | 13 | AC/DC | YAMATO | - | CO2 | 2.3 | - | - | -
14 | 14 | RUANG BATTERE | YAMATO | 4 - KP | SERBUK | 1.8 | 2014-08-19 | 2016-08-19 | KADALUARSA | ISI KEMBALI
15 | 15 | RUANG BATTERE | YAMATO | YA - 5 | CO2 | 4.5 | 2016-04-20 | 2018-04-20 | BAIK | PENGISIAN BARU
16 | 16 | SWITCHYARD | ALTEK | MFE | SERBUK | 50 | 2014-11-10 | 2017-11-10 | BAIK | ISI KEMBALI
17 | 17 | SWITCHYARD | ALTEK | MFE | SERBUK | 50 | 2014-11-10 | 2017-11-10 | BAIK | ISI KEMBALI
18 | 18 | SWITCHYARD | ALTEK | MFE | SERBUK | 50 | 2014-11-10 | 2017-11-10 | BAIK | ISI KEMBALI
Mengetahhui,
IWAN SETIAWAN
SPV GI CIBADAK BARU

## GIS SALKBRU
PT PLN ( PERSERO ) TRANS-JBT
AREA PELAKSANA PEMELIHARAAN BOGOR
DAFTAR ALAT PEMADAM API RINGAN (APAR)
LOKASI : GIS SALAK BARU
BULAN : MARET 2017
NO URUT | NO APAR | PENEMPATAN/LOKASI | MEREK | TYPE / MODEL | JENIS | BERAT ( KG ) | PENGISIAN TERAKHIR | RENCANA PENGISIAN | KONDISI | KETERANGAN
1 | 1 | RUANG PANEL | FIROTECK | AF -11 | GAS | 5 | 2016-04-19 | 2018-04-19 | BAIK
2 | 2 | RUANG PANEL | FIROTECK | AF - 11 | GAS | 5 | 2016-04-19 | 2018-04-19 | BAIK
3 | 3 | RUANG PANEL | FIROTECK | AF - 11 | GAS | 5 | 2016-04-19 | 2018-04-19 | BAIK
4 | 4 | RUANG RELEY | FIROTECK | AF - 11 | GAS | 5 | 2016-04-19 | 2018-04-19 | BAIK
5 | 5 | RUANG AC/DC | FIROTECK | AF - 11 | GAS | 5 | 2016-04-19 | 2018-04-19 | BAIK
6 | 6 | RUANG BATTERE | FIROTECK | AF - 11 | GAS | 5 | 2016-04-19 | 2018-04-19 | BAIK
7 | 7 | RUANG RTU | APPRON | AP -60 F | SERBUK | 6 | 15/06/2014 | 15/06/2017 | BAIK
8 | 8 | RUANG RAPAT | APPRON | AP -60 F | SERBUK | 6 | 15/06/2014 | 15/06/2017 | BAIK
9 | 9 | RUANG LORONG | APPRON | AP -60 F | SERBUK | 6 | 15/06/2014 | 15/06/2017 | BAIK
10 | 10 | RUANG DAPUR | APPRON | AP -60 F | SERBUK | 6 | 15/06/2014 | 15/06/2017 | BAIK
11 | 11 | RUANG KANTOR | APPRON | AP -60 F | SERBUK | 6 | 15/06/2014 | 15/06/2017 | BAIK
12 | 12 | RUANG GIS | APPRON | AP -60 F | SERBUK | 6 | 2016-04-19 | 2018-04-19 | BAIK
13 | 13 | RUANG GIS | APPRON | AP -60 F | SERBUK | 9 | 15/06/2014 | 15/06/2017 | BAIK
14 | 14 | RUANG GIS | APPRON | AP -60 F | SERBUK | 6 | 15/06/2014 | 15/06/2017 | BAIK
15 | 15 | RUANG GIS | APPRON | AP -60 F | SERBUK | 6 | 15/06/2014 | 15/06/2017 | BAIK
16 | 16 | RUANG GIS | APPRON | AP -60 F | SERBUK | 6 | 2016-04-19 | 2018-04-19 | BAIK
17 | 17 | RUANG GIS | APPRON | AP -60 | ABC | 6 | 15/06/2014 | 15/06/2017 | BAIK
18 | 18 | RUANG GIS | APPRON | AP -60 F | SERBUK | 6 | 2016-04-19 | 2018-04-19 | BAIK
Mengetahui,
kosim
SPV GIS SALAK BARU

## GIS SALAK LMA
PT PLN ( PERSERO ) TRANS-JBT
AREA PELAKSANA PEMELIHARAAN BOGOR
DAFTAR ALAT PEMADAM API RINGAN (APAR)
LOKASI : GIS SALAK LAMA
BULAN : MARET 2017
NO URUT | NO APAR | PENEMPATAN/LOKASI | MEREK | TYPE / MODEL | JENIS | BERAT ( KG ) | PENGISIAN TERAKHIR | RENCANA PENGISIAN | KONDISI | KETERANGAN
1 | 1 | RUANG GIS | APPRON | AP -90P | SERBUK | 9 | 2014-11-10 | 2017-11-10 | BAIK | PENGISIAN BARU
2 | 2 | RUANG GIS | FIROTECT | SK II - 9 | BUSA | 9 | 2016-04-20 | 2018-04-20 | BAIK | PENGISIAN BARU
3 | 3 | RUANG GIS | APPRON | AP -90P | SERBUK | 9 | 2014-11-10 | 2017-11-10 | BAIK | PENGISIAN BARU
Mengetahui,
kosim
SPV GIS SALAK BARU

## GI.LBSTU
PT PLN ( PERSERO ) TRANS-JBT
AREA PELAKSANA PEMELIHARAAN BOGOR
DAFTAR ALAT PEMADAM API RINGAN (APAR)
LOKASI : GI. LEMBURSITU
BULAN : MARET 2017
NO URUT | NO APAR | PENEMPATAN/LOKASI | MEREK | TYPE / MODEL | JENIS | BERAT ( KG ) | PENGISIAN TERAKHIR | RENCANA PENGISIAN | KONDISI | KETERANGAN
1 | 1 | R. PANEL KONTROL 150 KV | FIROTECT | FR 50 AF 11 | HALON | 5 | 2016-04-20 | 2018-04-21 | BAIK | PENGISIAN BARU
2 | 2 | R. PANEL KONTROL 70 KV | YAMATO | YA 15 L | SERBUK | 4,5 | 2016-04-20 | 2018-04-20 | BAIK | PENGISIAN BARU
3 | 3 | R. PANEL KONTROL 70 KV | FIROTECT | FR 50 AF 11 | HALON | 5 | 2016-04-20 | 2018-04-21 | BAIK | PENGISIAN BARU
4 | 4 | R. PLC 70 KV | FIROTECT | FR 50 AF 11 | HALON | 5 | 2017-04-20 | 2018-04-20 | BAIK | PENGISIAN BARU
5 | 5 | R. BATTERE 150 KV | YAMATO | YA 15 L | SERBUK | 4,5 | 2016-04-20 | 2018-04-20 | BAIK | PENGISIAN BARU
6 | 6 | LORONG DAPUR 70 KV | YAMATO | YA 15 L | SERBUK | 4,5 | 2015-06-15 | 2017-06-15 | BAIK | PENGISIAN BARU
7 | 7 | R. TELCOM | YAMATO | YA - 15L | SERBUK | 4,5 | 2015-06-15 | 2017-06-15 | BAIK | PENGISIAN BARU
8 | 8 | R. SEL 20 KV | CHUBB | 3A40-BC | SERBUK | 4,5 | 2016-04-20 | 2018-04-20 | BAIK | PENGISIAN BARU
9 | 9 | R. AC/DC 150 KV | FIREGOBY | AF - 11 | HALON | 5 | 2014-11-11 | 2015-11-11 | KADALUARSA | PENGISIAN BARU
10 | 10 | R. SEL 20 KV | GRAVINER | BCF | SERBUK | 2.7 | 2012-11-11 | 2014-11-11 | KADALUARSA | PENGISIAN BARU
11 | 11 | R. BATTERE 70 KV | YAMATO | YA 15 L | SERBUK | 4.5 | 2014-05-13 | 2015-05-13 | KADALUARSA | PENGISIAN BARU
12 | 12 | R. AC/DC 70 KV | YAMATO | YA 15 L | SERBUK | 4.5 | 2015-06-15 | 2017-06-15 | BAIK | PENGISIAN BARU
13 | 13 | R. SEL 20 KV | GRAVINER | BCF | SERBUK | 3 | 2016-04-20 | 2018-04-20 | BAIK | PENGISIAN BARU
14 | 14 | SWITCHYARD 70 KV TRAFO 1 | PATRON | PF 60R | FOAM | 60 | 2015-06-15 | 2017-06-15 | BAIK | PENGISIAN BARU
15 | 15 | R. POS SATPAM | YAMATO | YA 15 L | SERBUK | 4.5 | 2015-06-15 | 2017-06-15 | BAIK | PENGISIAN BARU
16 | 16 | SWITCHYARD 150 KV | MASKOT | MP - 50R | SERBUK | 50 | 2014-05-13 | 2015-05-13 | KADALUARSA | PENGISIAN BARU
17 | 17 | SWITCHYARD 150 KV | MASKOT | MP - 50R | SERBUK | 50 | 2016-04-20 | 2018-04-20 | BAIK | PENGISIAN BARU
18 | 18 | SWITCHYARD 150 KV | PATRON | PF 60R | FOAM | 60 | 2013-03-27 | 2015-03-27 | KADALUARSA | PENGISIAN BARU
19 | 19 | SWITCHYARD 150 KV | PATRON | PF 60R | SERBUK | 60 | 2016-04-20 | 2018-04-20 | BAIK | PENGISIAN BARU
20 | 20 | SAMPING POS SATPAM | PATRON | PF 60R | FOAM | 60 | - | - | - | PENGISIAN BARU
Mengetahui,
ENCUNG RUYADI
SPV LEMBURSITU

## GI SEMEN JAWA
PT PLN ( PERSERO ) TRANS-JBT
AREA PELAKSANA PEMELIHARAAN BOGOR
DAFTAR ALAT PEMADAM API RINGAN (APAR)
LOKASI : GIS SEMEN JAWA
BULAN : MARET 2017
NO URUT | NO APAR | PENEMPATAN/LOKASI | MEREK | TYPE / MODEL | JENIS | BERAT ( KG ) | PENGISIAN TERAKHIR | RENCANA PENGISIAN | KONDISI | KETERANGAN
1 | 1 | RUANG KONTROL | AMARE | GMP-50 P | SERBUK | 5 | 2015-05-07 | 2016-05-07 | KADALUARSA
2 | 2 | RUANG PLC | AMARE | GMP-50 P | SERBUK | 5 | 2015-05-07 | 2016-05-07 | KADALUARSA
3 | 3 | RUANG AC/DC | AMARE | GMP-50 P | SERBUK | 5 | 2015-05-07 | 2016-05-07 | KADALUARSA
4 | 4 | RUANG BATTERE | AMARE | GMP-50 P | SERBUK | 5 | 2015-05-07 | 2016-05-07 | KADALUARSA
Mengetahui,
ENCUNG RUYADI
SPV LEMBURSITU

## GI.UBRUG
PT. PLN P3B JB
AREA PELAKSANA PEMELIHARAAN BOGOR
DAFTAR ALAT PEMADAM API RINGAN (APAR)
LOKASI : GI. UBRUG
NO URUT | NO APAR | PENEMPATAN/LOKASI | MEREK | TYPE / MODEL | JENIS | BERAT ( KG ) | PENGISIAN TERAKHIR | RENCANA PENGISIAN | KONDISI | KETERANGAN
1 | 1 | R. TRAFO 1 30 MVA | MASKOT | MP - 50R | SERBUK | 50 | 2006-11-12 | 2011-11-12 | KADALUARSA | DI ISI KEMBALI
44

## GI.PLRTU
PT PLN ( PERSERO ) TRANS-JBT
AREA PELAKSANA PEMELIHARAAN BOGOR
DAFTAR ALAT PEMADAM API RINGAN (APAR)
LOKASI : GI. PELABUHAN RATU
BULAN : MARET 2017
NO URUT | NO APAR | PENEMPATAN/LOKASI | MEREK | TYPE / MODEL | JENIS | BERAT ( KG ) | PENGISIAN TERAKHIR | RENCANA PENGISIAN | KONDISI | KETERANGAN
1 | 7 | R. SUPERVISIOR | YAMATO | YA - 15L | SERBUK | 4,5 | 2015-06-15 | 2017-06-15 | BAIK | PENGISIA BARU
2 | 6 | LORAONG DAPUR | YAMATO | YA - 15L | SERBUK | 4,5 | 2014-12-10 | 2017-12-10 | BAIK | PENGISIA BARU
3 | 4 | RUANG PANEL KONTROL 70 KV | YAMATO | YA - 15L | SERBUK | 4,5 | 2016-04-20 | 2018-04-20 | BAIK | PENGISIA BARU
4 | 3 | RUANG PANEL KONTROL 70 KV | YAMATO | YA - 15L | SERBUK | 4,5 | 2016-04-20 | 2018-04-20 | BAIK | PENGISIA BARU
5 | 1 | RUANG PANEL KONTROL 70 KV | YAMATO | YA - 15L | SERBUK | 4,5 | 2016-04-20 | 2018-04-20 | BAIK | PENGISIA BARU
6 | 2 | RUANG PANEL KONTROL 70 KV | YAMATO | YA - 15L | SERBUK | 4,5 | 2016-04-20 | 2018-04-20 | BAIK | PENGISIA BARU
7 | 5 | R.PLC | YAMATO | YA - 15L | SERBUK | 4,5 | 2016-04-20 | 2018-04-20 | BAIK | PENGISIA BARU
8 | 8 | R.SEL 20 KV | YAMATO | YA - 15L | SERBUK | 4,5 | 2014-12-10 | 2017-12-10 | BAIK | PENGISIA BARU
9 | 9 | R.SEL 20 KV | YAMATO | YA - 15L | SERBUK | 4,5 | 2016-04-20 | 2018-04-20 | BAIK | PENGISIA BARU
10 | 10 | R.SEL 20 KV | YAMATO | YA - 15L | SERBUK | 4,5 | 2016-04-20 | 2018-04-20 | BAIK | PENGISIA BARU
11 | 11 | R.SEL 20 KV | YAMATO | YA - 15L | SERBUK | 4,5 | 2016-04-20 | 2017-04-20 | BAIK | PENGISIA BARU
12 | 1 | GERBANG MASUK GI | PETRON | PF 60 R | FOAM | 60 | - | - | BAIK | PENGISIA BARU
13 | 16 | SWITCHYARD 70 KV | MASKOT | MP - 50 R | SERBUK | 50 | 2014-05-13 | 2016-05-13 | KADALUARSA | PENGISIA BARU
14 | 13 | R.TAMU | FIR GOBY | AF 11 | HALON | 5 | 2015-06-15 | 2017-06-15 | BAIK | PENGISIA BARU
15 | 12 | R.AC/DC | YAMATO | YA - 15L | SERBUK | 4.5 | 2014-12-10 | 2017-12-10 | BAIK | PENGISIA BARU
16 | 14 | R.BATERE | FIR GOBY | AF 11 | HALON | 5 | 2015-06-15 | 2017-06-15 | BAIK | PENGISIA BARU
Mengetahui,
IWAN SUTIAWAN
SPV GI& GIS PRATU

## GUDANG APP BGR
PT. PLN P3B JB
AREA PELAKSANA PEMELIHARAAN BOGOR
DAFTAR ALAT PEMADAM API RINGAN (APAR)
LOKASI : GUDANG APP BOGOR
NO URUT | NO APAR | PENEMPATAN/LOKASI | MEREK | TYPE / MODEL | JENIS | BERAT ( KG ) | PENGISIAN TERAKHIR | RENCANA PENGISIAN | KONDISI | KETERANGAN
1 | 1 | RUANG MATERIAL | PATRON | 486843 | POWDER | 9 | 25/03/2014 | - | BAIK | KONDISI BAIK
2 | 2 | RUANG MATERIAL | - | MP - 6 | POWDER | 6 | 25/03/2014 | - | BAIK | KONDISI BAIK
3 | 3 | RUANG MATERIAL | MASKOT | MP - 4 | POWDER | 4,5 | 25/03/2014 | - | BAIK | KONDISI BAIK
4 | 4 | RUANG MATERIAL | PATRON | AFFF | POAM | 9 | 25/03/2014 | - | BAIK | KONDISI BAIK
5 | 5 | RUANG MATERIAL | - | PN - 25 R | NAF-P-IV | 25 | 25/03/2014 | - | BAIK | KONDISI BAIK
6 | 6 | RUANG MATERIAL | - | MP - 3 | POWDER | 3,5 | 25/03/2014 | - | BAIK | KONDISI BAIK
7 | 7 | RUANG MATERIAL | YAMATO | YAM - 4L | POWDER | 1,2 | 25/03/2014 | - | BAIK | KONDISI BAIK
8 | 8 | RUANG MATERIAL | YAMATO | YA - 4L | POWDER | 1,2 | 25/03/2014 | - | BAIK | KONDISI BAIK
9 | 9 | RUANG MATERIAL | PATRON | PN - 5 | NAF-P-IV | 5 | 25/03/2014 | - | BAIK | KONDISI BAIK
10 | 10 | RUANG MATERIAL | PATRON | AFFF | FOAM | 9 | 25/03/2014 | - | BAIK | KONDISI BAIK
11 | 11 | RUANG MATERIAL | - | PN - 25 R | NAF-P-IV | 25 | 25/03/2014 | - | BAIK | KONDISI BAIK
12 | 12 | RUANG MATERIAL | AMERICA LAF | 18LB | POWDER | 7,2 | 25/03/2014 | - | BAIK | KONDISI BAIK
26

## APP BGR
PT. PLN P3B JB
AREA PELAKSANA PEMELIHARAAN BOGOR
DAFTAR ALAT PEMADAM API RINGAN (APAR)
LOKASI : AREA PELAKSANA PEMELIHARAAN BOGOR
NO URUT | NO APAR | PENEMPATAN/LOKASI | MEREK | TYPE / MODEL | JENIS | BERAT ( KG ) | PENGISIAN TERAKHIR | RENCANA PENGISIAN | KONDISI | KETERANGAN
1 | 1 | PANEL CONTROL | COBRA | AF 11 E | SERBUK | 2 | 2016-04-20 | 2018-04-20 |  | PENGISIAN BARU
2 | 2 | PANEL CONTROL | FIRETECT | FR 35 AF 11 HALON | VULCAN AF 11 | 3.5 | 2016-04-21 | 2018-04-21 |  | PENGISIAN BARU
3 | 3 | PANEL CONTROL | FIRETECT | FR 35 AF 11 HALON | VULCAN AF 11 | 3.5 | 2016-04-22 | 2018-04-22 |  | PENGISIAN BARU
4 | 4 | RUANG OPERATOR | YAMATO | YAM-4L | POWDER | 2 | 2016-04-23 | 2018-04-23 |  | PENGISIAN BARU
5 | 5 | R. GANTI OPERATOR | FIRETECT | FR 35 AF 11 HALON | VULCAN AF 11 | 3.5 | 2016-05-05 | 2018-05-05 |  | PENGISIAN BARU
6 | 6 | R. PLC | YAMATO | YA - 15L | POWDER | 4.5 | 2016-05-05 | 2018-05-05 |  | PENGISIAN BARU
7 | 7 | PANEL CONTROL | YAMATO | YA - 15L | SERBUK | 4.5 | 2016-05-05 | 2018-05-05 |  | PENGISIAN BARU
8 | 8 | R SEL 20 KV | YAMATO | YA - 10L | POWDER | 3.5 | 2014-12-10 | 2017-12-10 |  | PENGISIAN BARU
9 | 9 | R. AC/DC | YAMATO | YA - 10L | POWDER | 6 | 2014-12-10 | 2017-12-10 |  | PENGISIAN BARU
10 | 10 | PANEL CONTROL | YAMATO | YA - 10L | POWDER | 3.5 | 2015-05-05 | 2017-05-05 |  | PENGISIAN BARU
11 | 11 | LOBY BAWAH | YAMATO | YA - 10L | POWDER | 6 | 2014-12-10 | 2017-12-10 |  | PENGISIAN BARU
12 | 12 | R. CHARGER | YAMATO | YA - 10L | SERBUK | 5 | 2014-12-10 | 2017-12-10 |  | PENGISIAN BARU
13 | 13 | PANEL CONTROL | YAMATO | YA - 10L | POWDER | 3.5 | 2015-05-05 | 2017-05-05 |  | PENGISIAN BARU
14 | 14 | R SEL 20 KV | YAMATO | YAM - 4L | SERBUK | 2 | 2014-12-10 | 2017-12-10 |  | PENGISIAN BARU
15 | 15 | POS SATPAM | FIRETECT | FR 35 AF 11 HALON | VULCAN AF 11 | 3.5 | 2014-11-11 | 2017-11-11 |  | PENGISIAN BARU
16 | 16 | R SEL 20 KV | GOBY | AF - 11 HALON | GAS | 4.5 | 2016-04-20 | 2018-04-20 |  | PENGISIAN BARU
17 | 17 | R LOBY ATAS | GOBY | AF - 11 HALON | GAS | 5 | 2014-12-10 | 2017-12-10 |  | PENGISIAN BARU
18 | 18 | BAY TRAFO 6 | PATRON | PF - 60R | FOAM AFF | 60 | 2016-04-20 | 2018-04-20 |  | PENGISIAN BARU
19 | 19 | R SEL 20 KV | - | - | CO2 | 50 | 2015-05-05 | 2017-05-05 |  | PENGISIAN BARU
20 | 20 | IBT 2 | MASKOT | MP-50R | SERBUK KIMIA KERINNG | 50 | 2014-12-10 | 2017-12-10
21 | 21 | IBT 1 | MASKOT | MP-50R | SERBUK KIMIA KERINNG | 50 | 2014-12-10 | 2017-12-10 |  | PENGISIAN BARU
22 | 22 | R HAR | MASKOT | MP-50R | SERBUK KIMIA KERINNG | 50 | 2015-05-05 | 2018-05-05
23 | 23 | BAY TRAFO 5 | MASKOT | MP-50R | SERBUK KIMIA KERINNG | 50 | 2015-05-05 | 2017-05-05
24 | 24 | TEMPAT PARKIR | MASKOT | MP-50R | SERBUK KIMIA KERINNG | 50 | 2016-04-20 | 2018-04-20
25 | 25 | TEMPAT PARKIR | MASKOT | MP-50R | SERBUK KIMIA KERINNG | 50 | 2016-04-20 | 2018-04-20
26 | 26 | BAY TRAFO 3 | PATRON | PF - 60R | FOAM AFF | 60 | 2016-04-20 | 2018-04-20
27 | 27 | POS SATPAM | PATRON | PF - 60R | FOAM AFF | 60 | 2014-12-10 | 2017-12-10
28 | 28 | BAY CIANJUR 1 | PATRON | PF - 60R | FOAM AFF | 60 | 2015-05-07 | 2017-05-07
29 | 29 | BAY CIBADAK BARU | PATRON | PF - 60R | FOAM AFF | 60 | 2016-04-20 | 2018-04-20
2016-05-27
ADE MULYANA
AE K2 K3