## Karangnunggal
II. LAPORAN HASIL PEMELIHARAAN APAR
GI | : KARANGNUNGGAL
Bulan | : JUNI 2017
NO | PENEMPATAN | JENIS | MODEL | MERK / TYPE | BERAT KOSONG ( Kg ) | BERAT ISI (Kg) | BERAT TOTAL | PENGISIAN TERAKHIR | TANGGAL DIPERIKSA | KETERANGAN
A | GEDUNG 150KV
1 | Ruang Kontrol | DRY POWDER | Portable | HOOSEKI / HD-60 | 3.8 | 6 | 9.8 |  | 2017-06-07 | baik
2 | Ruang PLC
3 | Ruang AC/DC
4 | Ruang Batere
5 | Ruang LOBBY
B | GEDUNG 20KV
1 | Ruang Cell 20 kV | DRY POWDER | Portable | HOOSEKI / HD-60 | 3.8 | 6 | 9.8 |  | 2017-06-07 | baik (2 bh)
2 | Ruang AC/DC
3 | Ruang Batere
4 | Ruang LOBBY | DRY POWDER | Portable | HOOSEKI / HD-60 | 3.8 | 6 | 9.8 |  | 2017-06-07 | baik
5 | Ruang Operator
C | SWITCH YARD | DRY POWDER | Portable | PROTECT |  |  | 50 |  | 2017-06-07 | baik (2 bh)

## Malangbong
II. LAPORAN HASIL PEMELIHARAAN APAR
GI | : GI Malangbong
Bulan | : JUNI 2017
NO | PENEMPATAN | JENIS | MODEL | MERK / TYPE | BERAT KOSONG ( Kg ) | BERAT ISI (Kg) | BERAT TOTAL | PENGISIAN TERAKHIR | TANGGAL DIPERIKSA | KETERANGAN
1 | 1 | RUANG KONTROL | CO2 | Portable | PEMADAM API | 12.8 | 6,8 kg | 19 | 2013-02-07 | 2017-04-17
2 | 2 | RUANG KONTROL | BCF / HALON | Portable | SWORDMAN | 4 | 5 Kg | 8 | 2012-11-28 | 2017-04-17
3 | 3 | RUANG PLC/RTU | DRY CHEMICAL | Portable | YAMATO | 3 | 3,5 Kg | 6.4 | 2012-08-12 | 2017-04-17
4 | 4 | RUANG BATERE 1 | Halon/BCF | Portable | SWORDMAN | 2.5 | 3 Kg | 5.5 | 2012-08-12 | 2017-04-17
5 | [9 empty] | 2017-04-17
6 | 6 | DAPUR | Halon/BCF | Portable | SWORDMAN | 2.5 | 3 Kg | 5 | 2012-08-12 | 2017-04-17
7 | [9 empty] | 2017-04-17
8 | 8 | RUANG 20 KV | DRY CHEMICAL | Portable | STOP FIRE | 167 | 80 Kg | 247 | 2015-11-30 | 2017-04-17
9 | 9 | RUANG BATERE 2 | DRY CHEMICAL | Portable | TANPA MERK | 2.5 | 5 Kg | 6 | 2012-08-12 | 2017-04-17
10 | 10 | TRAFO PS 1 | DRY CHEMICAL | Portable | PEMADAM API | 6 | 6 Kg | 10.5 | 2012-08-28 | 2017-04-17
11 | 11 | SWG / TRAFO 1 | BCF/Halon | Portable | SWORDMAN | 30 | 50 Kg | 80 | 2012-11-28 | 2017-04-17
12 | 12 | SWG / TRAFO 2 | DRY CHEMICAL | Portable | SWORDMAN | 30 | 50 Kg | 80 | 2012-11-28 | 2017-04-17
13 | 13 | SWG / TRAFO 3 | DRY CHEMICAL | Portable | ALFINDO | 20 | 35 Kg | 55 | 2012-08-12 | 2017-04-17
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

## Tasikmalaya
II. LAPORAN HASIL PEMELIHARAAN APAR
GI | : TASIKMALAYA
Bulan | : JULI
NO | PENEMPATAN | JENIS | MODEL | MERK / TYPE | BERAT KOSONG ( Kg ) | BERAT ISI (Kg) | BERAT TOTAL | PENGISIAN TERAKHIR | TANGGAL DIPERIKSA | KETERANGAN
1 | Ruang panel | CO2 | Portable | YAMATO YC-10 |  | 4.6 |  | 2012-10-27 | 25-Juli-2017
2 | Ruang panel | CO2 | Portable | YAMATO YC-10 |  | 4.6 |  | 2015-05-18 | 25-Juli-2017
3 | Ruang ac/dc | CO2 | Portable | YAMATO YC-10 |  | 4.6 |  | 2012-10-27 | 25-Juli-2017
4 | Ruang batere | CO2 | Portable | YAMATO YC-10 |  | 4.6 |  | 2012-10-27 | 25-Juli-2017
5 | Ruang dapur | CO2 | Portable | YAMATO YC-10 |  | 4.6 |  | 2012-10-27 | 25-Juli-2017
6 | Cell 20 kv | AF 11 | Portable | SWORDSMAN AF 11 |  | 4.6 |  | 2014-08-23 | 25-Juli-2017
7 | Cell 20 kv | CO2 | Portable | YAMATO YC-10 |  | 4.6 |  | 2012-11-28 | 25-Juli-2017
8 | Cell 20 kv | CO2 | Portable | YAMATO YC-10 |  | 4.6 |  | 2012-10-27 | 25-Juli-2017
9 | Ruang panel | POWDER | Portable | YAMATO YC-10 |  | 4.6 |  | 2012-11-28 | 25-Juli-2017
10 | Switchyard 150 kv | POWDER | Portable | SWORDSMAN B.2500 EXP |  | 25 |  | 2012-11-28 | 25-Juli-2017
11 | Switchyard 150 kv | POWDER | Portable | GOLDEN FIRE GF-500P |  | 50 |  | 2012-11-28 | 25-Juli-2017
12 | Switchyard 150 kv | POWDER | Portable | PATRON FOAM AFFF |  |  |  | 2014-02-23 | 25-Juli-2017
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

## Ciamis
II. LAPORAN HASIL PEMELIHARAAN APAR
GI | :CIAMIS
Bulan | : JULI
NO | PENEMPATAN | JENIS | MODEL | MERK / TYPE | BERAT KOSONG ( Kg ) | BERAT ISI (Kg) | BERAT TOTAL | PENGISIAN TERAKHIR | TANGGAL DIPERIKSA | KETERANGAN
1 |  | Powder | Portable | Yamato 20 L |  |  |  | 2014-11-28 | 2017-07-06
2 |  | Powder | Portable | Yamato YA-15L |  |  |  | 2014-11-28 | 06/0/2017
3 |  | Powder | Portable | Yamato YA-15L |  |  |  | 2014-11-28 | 2017-07-06
4 |  | Powder | Portable | Yamato YA-15L |  |  |  | 2014-11-28 | 2017-07-06
5 |  | Powder | Portable | Yamato YA-15L |  |  |  | 2017-11-30 | 06/0/2017
6 |  | Powder | Portable | Yamato YA-15L |  |  |  | 2017-11-30 | 2017-07-06
7 |  | Powder | Portable | Yamato YA-15L |  |  |  | 2014-10-27 | 2017-07-06
8 |  | Powder | Portable | HALOTRON 1 |  |  |  |  | 06/0/2017
9 |  | AF11 | Portable | - |  |  |  | 2017-12-26 | 2017-07-06
10 |  | Powder | Portable |  |  |  | 25 KG | 2017-11-13 | 2017-07-06
11 |  | AF11 | Portable | - |  |  |  | 2015-08-23 | 06/0/2017
12 |  | AF11 | Portable | - |  |  |  | 2016-08-23 | 2017-07-06
13 |  | CO2 | Portable | - |  |  | 4.5 KG | 2017-11-30 | 2017-07-06
14 |  | AF11 | Portable | - |  |  |  | 2014-08-23 | 06/0/2017
15 |  | POWDER | Portable | Swordsman |  |  |  | - | 2017-07-06
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

## Garut
II. LAPORAN HASIL PEMELIHARAAN APAR
NO | PENEMPATAN | JENIS | MODEL | MERK / TYPE | BERAT KOSONG ( Kg ) | BERAT ISI (Kg) | BERAT TOTAL | PENGISIAN TERAKHIR | TANGGAL DIPERIKSA | KETERANGAN
1 | Ruang Panel Kontrol | Dry Chemical | Portable | Yamato | 4,5 | 8,81 | #VALUE! | Nov 2015 | 2017-07-03 | Baik
2 | Ruang Panel Kontrol | Dry Chemical | Portable | Yamato | 4,5 | 8,81 | #VALUE! | Okt 2012 | 2017-07-03 | Expired
3 | Ruang Panel Kontrol | Dry Chemical | Portable | Yamato | 4,5 | 8,81 | #VALUE! | Okt 2012 | 2017-07-03 | Expired
4 | Ruang Panel Kontrol | Dry Chemical | Portable | Yamato | 4,5 | 8,81 | #VALUE! | Nov 2015 | 2017-07-03 | Baik
5 | Sel 20 kV | Dry Chemical | Portable | Yamato | 4,5 | 8,81 | #VALUE! | Nov 2015 | 2017-07-03 | Baik
6 | Sel 20 kV | Dry Chemical | Portable | Yamato | 4,5 | 8,81 | #VALUE! | Nov 2015 | 2017-07-03 | Baik
7 | Sel 20 kV | Dry Chemical | Portable | Golden Fire | 50 | 50 | 100 | Okt 2012 | 2017-07-03 | Expired
8 | Sel 20 kV | Halon | Portable | Alpindo | 3 | 3 | 6 | Okt 2012 | 2017-07-03 | Expired
9 | Sel 20 kV | Halon | Portable | Swordsman | 5 | 5 | 10 | Okt 2012 | 2017-07-03 | Expired
10 | Ruang AC/DC | Dry Chemical | Portable | Yamato | 4,5 | 8,81 | #VALUE! | Okt 2012 | 2017-07-03 | Expired
11 | Ruang Batere | Dry Chemical | Portable | Yamato | 4,5 | 8,81 | #VALUE! | Okt 2012 | 2017-07-03 | Expired
12 | Switchyard (Trafo1) | Dry Chemical | Portable | Maskot | 25 | 25 | 50 | Mar 2014 | 2017-07-03 | Baik
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

## Darajat
II. LAPORAN HASIL PEMELIHARAAN APAR
GI | :Darajat
Bulan | JULI
NO | PENEMPATAN | JENIS | MODEL | MERK / TYPE | BERAT KOSONG ( Kg ) | BERAT ISI (Kg) | BERAT TOTAL | PENGISIAN TERAKHIR | TANGGAL DIPERIKSA | KETERANGAN
1 | Ruang Panel | Powder / Portable | YA - 15L | YAMATO |  | 6 |  | 28/3/2014 | 24-07-2017 | Sudah Kadaluarsa
2 | Ruang Panel | Powder / Portable | YA - 15L | YAMATO |  | 6 |  | 28/3/2014 | 24-07-2017 | ( Tgl 28 Maret 2016 )
3 | Ruang Spv / AE | Powder / Portable | - | 321 STOP |  | 6 |  | 28/3/2014 | 24-07-2018
4 | Ruang Battere | Powder / Portable | - | 321 STOP |  | 6 |  | 28/3/2014 | 24-07-2019
5 | Ruang Panel | Halon |  | PROTECT | 2 | 9 | 11 | 13/12/2016 | 24-07-2020
6 | Ruang Dapur | Halon |  | PROTECT | 2 | 9 | 11 | 13/12/2016 | 24-07-2021
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

## Pameungpeuk
II. LAPORAN HASIL PEMELIHARAAN APAR
GI | : GI PAMEUNGPEUK
Bulan | : JULI 2017
NO | PENEMPATAN | JENIS | MODEL | MERK / TYPE | BERAT KOSONG ( Kg ) | BERAT ISI (Kg) | BERAT TOTAL | PENGISIAN TERAKHIR | TANGGAL DIPERIKSA | KETERANGAN
1 | Ruang Kontrol | Powder | Portable | Yamato |  | 4.5 |  | 2012-11-28 | 2017-07-28 | Kadaluarsa
2 | Ruang Kontrol | Powder | Portable | Yamato |  | 4,5 |  | 2014-08-23 | 2017-07-28 | Baik
3 | Ruang PLC | AF11 | Portable | Swordsman SP |  | 5 |  | 2012-11-28 | 2017-07-28 | Kadaluarsa
4 | Ruang ACDC | Powder | Portable | Yamato |  | 4,5 |  | 2012-11-28 | 2017-07-28 | Kadaluarsa
5 | Ruang Batere | Powder | Portable | Yamato |  | 4,5 |  | 2014-08-23 | 2017-07-28 | Baik
6 | Ruang Cell 20kV | AF11 | Portable | Swordsman SP |  | 3 |  | 2012-11-28 | 2017-07-28 | Kadaluarsa
7 | Ruang Satpam | AF11 | Portable | Swordsman SP |  | 3 |  | 2012-11-28 | 2017-07-28 | Kadaluarsa
8 | Ruang Lobby | Powder | Portable | Yamato |  | 4,5 |  | 23/082014 | 2017-07-28 | Baik
9 | Ruang 20 kV | Powder | Portable | HARTINDO |  | 20 |  | MILIK APD | 2017-07-28 | Baik
10 | Ruang 20kV | AF11 | Portable | Swordsman SP |  | 6 |  | MILIK APD | 2017-07-28 | Kadaluarsa
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

## Sumadra
II. LAPORAN HASIL PEMELIHARAAN APAR
NO | PENEMPATAN | JENIS | MODEL | MERK / TYPE | BERAT KOSONG ( Kg ) | BERAT ISI (Kg) | BERAT TOTAL | PENGISIAN TERAKHIR | TANGGAL DIPERIKSA | KETERANGAN
1 | RUANG KONTROL | HALON 121 (PEWDER) | Portable | APPRON/AP-12H | 5 | 6 | 11 | 2016-04-23 | 2017-07-02 | Baik
2 | RUANG KONTROL | HALON 121 (PEWDER) | Portable | APPRON/AP-12H | 5 | 6 | 11 | 2016-04-23 | 2017-07-02 | Baik
3 | RUANG KONTROL | HALON 121 (PEWDER) | Portable | APPRON/AP-12H | 5 | 7 | 12 | 2016-04-23 | 2017-07-02 | Baik
4 | RUANG KONTROL | HALON 121 (PEWDER) | Portable | APPRON/AP-12H | Dibawa Ke BC (Kosong)
5 | RUANG LOBY | HALON 121 (PEWDER) | Portable | APPRON/AP-12H | 5 | 6 | 11 | 2016-04-23 | 2017-07-02 | Baik
6 | RUANG BATERE | HALON 121 (PEWDER) | Portable | APPRON/AP-12H | 5 | 6 | 11 | 2016-04-23 | 2017-07-02 | Baik
7 | RUANG CELL 20 KV | HALON 121 (PEWDER) | Portable | APPRON/AP-12H | Dibawa Ke BC (Kosong)
8 | RUANG CELL 20 KV | HALON 121 (PEWDER) | Portable | APPRON/AP-12H | 5 | 4 | 9 | 2016-04-23 | 2017-07-02 | Baik
9 | RUANG CELL 20 KV | AFF 11 | Portable | HARTINDO |  |  | 20 | 2016-04-23 | 2017-07-02 | Milik APD
10 | SWITCH YARD 70 KV |  | Portable |  |  |  | 20 |  |  | Dibawa Ke BC (Kosong)
11 | RUANG RECTIFIER | HALON 121 (PEWDER) | Portable | APPRON/AP-12H | 5 | 5 | 10 | 2016-04-23 | 2017-07-02 | Baik
12 | RUANG PLC | HALON 121 (PEWDER) | Portable | APPRON/AP-12H | 5 | 6 | 11 | 2016-04-23 | 2017-07-02 | Baik

## Pangandaran
II. LAPORAN HASIL PEMELIHARAAN APAR
GI | : GI PANGANDARAN
Bulan | : JULI 2017
NO | PENEMPATAN | JENIS | MODEL | MERK / TYPE | BERAT KOSONG ( Kg ) | BERAT ISI (Kg) | BERAT TOTAL | PENGISIAN TERAKHIR | TANGGAL DIPERIKSA | KETERANGAN
1 | Ruang Kontrol | DRY CHEMICAL | Portable | YAMATO YA-15L MP |  | 4,5 | 8 | 15/02/2014 | 2017-10-05 | Baik
2 | Ruang Kontrol | DRY CHEMICAL | Portable | YAMATO YA-15L MP |  | 4.5 | 6,5 | 15/02/2014 | 2017-10-05 | Baik
3 | Ruang Kontrol | AFF 11 | Portable | SWORDSMAN SP |  | 4,5 | 6,5 | 15/02/2014 | 2017-10-05 | Baik
4 | Ruang Kontrol | DRY CHEMICAL | Portable | YAMATO YA-15L MP |  | 4,5 | 8,6 | 15/02/2014 | 2017-10-05 | Baik
5 | Ruang Loby | AFF 11 | Portable | SWORDSMAN SP |  | 5 | 8 | 28/11/2014 | 2017-10-05 | Baik
6 | Ruang SPV JARGI | AFF 11 | Portable | SWORDSMAN SP |  | 5 | 8,5 | 28/11/2014 | 2017-10-05 | Baik
7 | Ruang BATERE | DRY CHEMICAL | Portable | YAMATO YA-15L MP |  | 4.5 | 8.8 | 15/12/2014 | 2017-10-05 | Baik
8 | Ruang Cell 20 kV | DRY CHEMICAL | Portable | YAMATO YA-15L MP |  | 4,5 | 8,6 | 15/12/2014 | 2017-10-05 | Baik
9 | Ruang Cell 20 kV | AFF 11 | Portable | SWORDSMAN SP |  | 5 | 8 | 2015-07-02 | 2017-10-05 | Baik
10 | Switch yard 70 kV |  | Portable |  |  |  | 40 | 28/11/2014 | 2017-10-05 | Baik
11 | Ruang Rectifier | DRY CHEMICAL | Portable | YAMATO YA-15L MP |  | 4,5 | 8,6 | 15/12/2014 | 2017-10-05 | Baik
12 | Ruang PLC | AFF 11 | Portable | SWORDSMAN SP |  | 5 | 8,5 | 28/11/2014 | 2017-10-05 | Baik
13 | Dapur | DRY CHEMICAL | Portable | YAMATO YA–15L MP |  | 4,5 | 8,6 | 2015-07-02 | 2017-10-05 | Baik
15
16
17
18
19
20
21
22
23

## Banjar
II. LAPORAN HASIL PEMELIHARAAN APAR
GI | : BANJAR
Bulan | : JULI
NO | PENEMPATAN | JENIS | MODEL | MERK / TYPE | BERAT KOSONG ( Kg ) | BERAT ISI (Kg) | BERAT TOTAL | PENGISIAN TERAKHIR | TANGGAL DIPERIKSA | KETERANGAN
1 | RUANG KONTROL | DRY CHEMICAL | Portable | YAMATO YA - 10L MP | 4 | 4.5 | 8.5 | 2014-08-23 | 2017-07-20 | CORONG TDAKADA
2 | RUANG KONTROL | DRY CHEMICAL | Portable | YAMATO YA - 10L MP | 4 | 4.5 | 8.5 | 2012-11-28 | 2017-07-20 | BAIK
3 | RUANG PLC | BCF | Portable | SWORDMAN SP | 2 | 3 | 5 | 2012-11-28 | 2017-07-20 | BAIK
4 | RUANG PLC | DRY CHEMICAL | Portable | YAMATO YA - 10L MP | 4 | 4.5 | 8.5 | 2012-11-28 | 2017-07-20 | BAIK
5 | RUANG AC/DC | DRY CHEMICAL | Portable | YAMATO YA - 10L MP | 4 | 4.5 | 8.5 | 2014-08-23 | 2017-07-20 | BAIK
6 | RUANG BATERE 110V | DRY CHEMICAL | Portable | YAMATO YA - 10L MP | 4 | 4.5 | 8.5 | 2012-11-28 | 2017-07-20 | BAIK
7 | RUANG KORIDOR | DRY CHEMICAL | Portable | YAMATO YA - 10L MP | 4 | 4.5 | 8.5 | 2014-08-23 | 2017-07-20 | BAIK
8 | RUANG BATERE 48 V | DRY CHEMICAL | Portable | YAMATO YA - 10L MP | 4 | 4.5 | 8.5 | 2012-11-28 | 2017-07-20 | BAIK
9 | RUANG CELL 20KV | BCF | Portable | GOLDENFIRE |  |  | 50 | 2012-12-15 | 2017-07-20 | BAIK
10 | RUANG CELL 20KV | CO2 | Portable | ALPINDO AL-7C |  |  | 20 | 2012-12-15 | 2017-07-20 | BAIK
11 | RUANG CELL 20KV | DRY CHEMICAL | Portable | YAMATO YA - 10L MP | 4 | 4.5 | 8.5 | 2012-11-28 | 2017-07-20 | BAIK
12 | RUANG CELL 20KV | DRY CHEMICAL | Portable | YAMATO YA - 10L MP | 4 | 4.5 | 8.5 | 2014-08-23 | 2017-07-20 | BAIK
13 | RUANG LOBY | DRY CHEMICAL | Portable | YAMATO YA - 10L MP | 4 | 4.5 | 8.5 | 2014-08-23 | 2017-07-20 | BAIK
14 | SWITCHYARD 70 KV | AFFF PF-60R | Portable | PATRON |  |  | 60 | 2012-04-17 | 2017-07-20 | SLANG PECAH - PECAH (SUDAH KADALUARSA)
15 | SWICHYARD 150KV | AFFF | Portable | SONICK |  |  | 50 | 2017-01-05 | 2017-07-20 | BAIK
16 | SWITCHYARD 70 KV | ABC | Portable | CHUBB |  |  | 50 | 2013-02-07 | 2017-07-20 | BAIK
17 | RUANG CELL 20KV | CO 2 | Portable | FINA | [5 empty] | MILIK APD
18 | RUANG CELL 20KV |  | Portable | PROTEC | [5 empty] | MILIK APD
BANJAR, 20 JULI 2017
AGUS ROSMANA
23
24
25
26
27

## Kamojang
II. LAPORAN HASIL PEMELIHARAAN APAR
GI | :KAMOJANG
Bulan | : JULI 2017
NO | PENEMPATAN | JENIS | MODEL | MERK / TYPE | BERAT KOSONG ( Kg ) | BERAT ISI (Kg) | BERAT TOTAL | PENGISIAN TERAKHIR | TANGGAL DIPERIKSA | KETERANGAN
1 | Switchyard | Foam busa | Portabel | Kiyoto |  |  | 25 | 12-09-2015 | 30-06-2017 | BAIK
2 | R. Battere | Powder | Portabel | 321Stop |  |  | 6 | 28-03-2014 | 30-06-2017 | BAIK
3 | Switchyard | Powder | Portabel | GP-500 P |  |  | 50 | 13-12-2016 | 30-06-2017 | BAIK
4 | Sel 20 KV | Hallon | Portabel | GP-90H |  |  | 9 | 13-12-2016 | 30-06-2017 | BAIK
5 | R. Panel unit 4 | Hallon | Portabel | GP-90H |  |  | 9 | 13-12-2016 | 30-06-2017 | BAIK
6 | R. Battere | Hallon | Portabel | GP-90H |  |  | 9 | 13-12-2016 | 30-06-2017 | BAIK
7 | R. Scada | Hallon | Portabel | GP-90H |  |  | 9 | 13-12-2016 | 30-06-2017 | BAIK
8 | R. stand by | Hallon | Portabel | GP-90H |  |  | 9 | 13-12-2016 | 30-06-2017 | BAIK
9 | R. Lobby | Hallon | Portabel | GP-90H |  |  | 9 | 13-12-2016 | 30-06-2017 | BAIK
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

## Gitet Tasik
II. LAPORAN HASIL PEMELIHARAAN APAR
GITET | : | TASIKMALAYA
Bulan | : | JULI 2017
NO |  | PENEMPATAN | JENIS | MODEL | MERK / TYPE | BERAT KOSONG ( Kg ) | BERAT ISI (Kg) | BERAT TOTAL | PENGISIAN TERAKHIR | TANGGAL DIPERIKSA | KETERANGAN
1 |  | R.BATERE | DRY CHEMICAL |  | YAMATO - YA- 15 L | 4.5 | 4.5 | 9 | 2016-09-23 | 07/07/2017
2 |  | R.BATERE | DRY CHEMICAL |  | YAMATO - YA- 15 L | 4.5 | 4.5 | 9 | 2016-09-23 | 07/07/2017
3 |  | R.BATERE | DRY CHEMICAL |  | YAMATO - YA 50 | 20 | 5 | 25 | 2016-12-23 | 07/07/2017
4 |  | R. LVAC | DRY CHEMICAL |  | YAMATO - YA- 15 L | 4.5 | 4.5 | 9 | 2016-09-23 | 07/07/2017
5 |  | R. LVAC | DRY CHEMICAL |  | YAMATO - YA- 15 L | 4.5 | 4.5 | 9 | 05-09-2013 | 07/07/2017
6 |  | R. RECTIFIER | DRY CHEMICAL |  | YAMATO - YA- 15 L | 4.5 | 4.5 | 9 | 05-09-2013 | 07/07/2017
7 |  | R.DAPUR | DRY CHEMICAL |  | YAMATO - YA- 15 L | 4.5 | 4.5 | 9 | 05-09-2013 | 07/07/2017
8 |  | KORIDOR | DRY CHEMICAL |  | YAMATO - YA- 15 L | 4.5 | 4.5 | 9 | 05-09-2014 | 07/07/2017
9 |  | R KONTROL | DRY CHEMICAL |  | YAMATO - YA- 15 L | 4.5 | 4.5 | 9 | 2016-09-23 | 07/07/2017
10 |  | R KONTROL | DRY CHEMICAL |  | YAMATO - YA- 15 L | 4.5 | 4.5 | 9 | 2016-09-23 | 07/07/2017
11 |  | R. RELAY | DRY CHEMICAL |  | YAMATO - YA- 15 L | 4.5 | 4.5 | 9 | 2016-09-23 | 07/07/2017
12 |  | R. RELAY | DRY CHEMICAL |  | YAMATO - YA- 15 L | 4.5 | 4.5 | 9 | 2016-09-23 | 07/07/2017
13 |  | R. RELAY | DRY CHEMICAL |  | YAMATO - YA- 15 L | 4.5 | 4.5 | 9 | 2016-09-23 | 07/07/2017
14 |  | SWITCHYARD 500 KV IBT 2 | DRY CHEMICAL |  | PATRON | 50 | 10 | 60 | 2016-09-23 | 07/07/2017
15 |  | SWITCHYARD 500 KV IBT 2 | DRY CHEMICAL |  | PATRON | 50 | 10 | 60 | 2016-09-23 | 07/07/2017
16 |  | SWITCHYARD 500 KV IBT 2 | DRY CHEMICAL |  | PATRON | 50 | 10 | 60 | 2016-09-23 | 07/07/2017
17 |  | SWITCHYARD 500 KV REAKTOR | DRY CHEMICAL |  | PATRON | 50 | 10 | 60 | 2013-08-15 | 07/07/2017
18 |  | SWITCHYARD 500 KV REAKTOR | DRY CHEMICAL |  | PATRON | 50 | 10 | 60 | 2013-08-15 | 07/07/2017
19 |  | POS SATPAM | DRY CHEMICAL |  | YAMATO - YA- 15 L | 4.5 | 4.5 | 9 | 2016-08-28 | 07/07/2017
20 |  | SWITCHYARD 500 KV IBT 1 | DRY CHEMICAL |  | ANKE FIRE AF-600P | 50 | 10 | 60 | 15-08-2013 | 07/07/2017
21 |  | SWITCHYARD 500 KV IBT 1 | DRY CHEMICAL |  | ANKE FIRE AF-600P | 50 | 10 | 60 | 15-08-2013 | 07/07/2017
22 |  | SWITCHYARD 500 KV IBT 1 | DRY CHEMICAL |  | ANKE FIRE AF-600P | 50 | 10 | 60 | 15-08-2013 | 07/07/2017
23