## SEBELUM
NO | GI TT / TET | JUMLAH | KADALUARSA |  | REALISASI PEMENUHAN KADALUARSA | SISA KADALUARSA
|  |  | JUMLAH | PRESENTASE
1 | TATAJABAR | 7 | 7 | 100 | 0 | 7
2 | HANKOOK | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | RENGASDENGKLOK | 19 | 3 | 15.7895 | 0 | 3
4 | MUARATAWAR | 14 | 14 | 100 | 14 | 0
5 | KIARAPAYUNG | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | JABABEKA | 12 | 3 | 25 | 0 | 3
7 | CIKUMPAY | 20 | 1 | 5 | 0 | 1
8 | JUISHIN | 12 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | TELUKJAMBE | 11 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | DAWUAN | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | MEKARSARI | 6 | 1 | 16.6667 | 0 | 1
12 | CIBATU | 34 | 23 | 67.6471 | 10 | 13
13 | INDOBHARAT | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | NEW SOUTH PASIFIC | 2 | 2 | 100 | 0 | 2
15 | MALIGI | 12 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | PABUARAN | 9 | 9 | 100 | 0 | 9
17 | KUTAMEKAR | 4 | 2 | 50 | 0 | 2
18 | PARUNGMULYA | 14 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | PERURI | 8 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | KOSAMBI BARU | 21 | 16 | 76.1905 | 0 | 16
21 | CIGANEA | 4 | 4 | 100 | 0 | 4
22 | INDORAMA | 8 | 1 | 12.5 | 0 | 1
23 | PINAYUNGAN | 18 | 14 | 77.7778 | 0 | 14
24 | TEGALHERANG | 14 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | PURWAKARTA | 22 | 8 | 36.3636 | 0 | 8
26 | CILEUNGSI | 14 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | PINDODELI | 7 | 3 | 42.8571 | 0 | 3
28 | TAMBUN | 14 | 14 | 100 | 0 | 14
29 | TOYOGIRI | 2 | 2 | 100 | 0 | 2
30 | GANDAMEKAR | 11 | 2 | 18.1818 | 0 | 2
31 | PONCOL BARU | 15 | 15 | 100 | 0 | 15
32 | CIRATA BARU (150) | 9 | 8 | 88.8889 | 6 | 2
33 | CIRATA (500) | 16 | 6 | 37.5 | 6 | 0
34 | FAJAR SW | 13 | 10 | 76.9231 | 0 | 10
35 | CIKARANG | 12 | 3 | 25 | 0 | 3
36 | SUBANG | 8 | 3 | 37.5 | 0 | 3
37 | SUKAMANDI | 21 | 8 | 38.0952 | 0 | 8
TOTAL |  | 438 | 182 |  | 36 | 146

## SESUDAH (3)
NO | GI TT / TET | JUMLAH | KADALUARSA |  | REAL | SISA
|  |  | JUMLAH | PRESENTASE
1 | TATAJABAR | 7 | 7 | 100 | 0 | 7 |  | Note :
2 | HANKOOK | 5 | 0 | 0 | 5 | -5 |  | Untuk beberapa GI / GITET di BC Purwakarta yang saat ini sedang berlangsung proses refill APAR, data belum masuk
3 | RENGASDENGKLOK | 19 | 3 | 15.7895
4 | MUARATAWAR | 14 | 0 | 0
5 | KIARAPAYUNG | 6 | 0 | 0
6 | JABABEKA | 12 | 0 | 0 | 3 | -3
7 | CIKUMPAY | 20 | 1 | 5
8 | JUISHIN | 12 | 0 | 0
9 | TELUKJAMBE | 11 | 0 | 0
10 | DAWUAN | 10 | 0 | 0
11 | MEKARSARI | 5 | 0 | 0 | 5 | -5 | PERUBAHAN JUMLAH KARENA 25 KG HILANG JADI 5
12 | CIBATU | 34 | 12 | 35.2941 | 1 | 11
13 | INDOBHARAT | 4 | 0 | 0
14 | NEW SOUTH PASIFIC | 3 | 0 | 0
15 | MALIGI | 12 | 0 | 0
16 | PABUARAN | 13 | 0 | 0
17 | KUTAMEKAR | 4 | 0 | 0 | 2 | -2
18 | PARUNGMULYA | 14 | 0 | 0
19 | PERURI | 8 | 0 | 0
20 | KOSAMBI BARU | 20 | 10 | 50 | 6 | 4 | PERUBAHAN JUMLAH KARENA 25 KG HILANG JADI 20
21 | CIGANEA | 4 | 4 | 100 |  |  | BLM UPDATE
22 | INDORAMA | 8 | 1 | 12.5 |  |  | BLM UPDATE
23 | PINAYUNGAN | 18 | 9 | 50 | 6 | 3
24 | TEGALHERANG | 14 | 0 | 0
25 | PURWAKARTA | 22 | 0 | 0
26 | CILEUNGSI | 14 | 0 | 0
27 | PINDODELI | 7 | 1 | 14.2857 | 2 | -1
28 | TAMBUN | 14 | 7 | 50 | 7 | 0
29 | TOYOGIRI | 2 | 0 | 0 | 2 | -2
30 | GANDAMEKAR | 11 | 6 | 54.5455 | 5 | 1
31 | PONCOL BARU | 15 | 7 | 46.6667 | 8 | -1
32 | CIRATA BARU (150) | 9 | 2 | 22.2222
33 | CIRATA (500) | 16 | 0 | 0
34 | FAJAR SW | 13 | 2 | 15.3846 | 8 | -6
35 | CIKARANG | 12 | 3 | 25
36 | SUBANG | 8 | 0 | 0
37 | SUKAMANDI | 20 | 7 | 35 | 1 | 6 | PERUBAHAN JUMLAH KARENA 25 KG HILANG JADI 20
TOTAL |  | 440 | 82

## SESUDAH (5)
NO | GI TT / TET | JUMLAH | KADALUARSA
|  |  | JUMLAH | PRESENTASE
1 | TATAJABAR | 7 | 7 | 100
2 | HANKOOK | 5 | 0 | 0
3 | RENGASDENGKLOK | 19 | 13 | 68.4211
4 | MUARATAWAR | 14 | 0 | 0
5 | KIARAPAYUNG | 6 | 6 | 100
6 | JABABEKA | 12 | 0 | 0
7 | CIKUMPAY | 20 | 1 | 5
8 | JUISHIN | 12 | 0 | 0
9 | TELUKJAMBE | 11 | 11 | 100
10 | DAWUAN | 10 | 4 | 40
11 | MEKARSARI | 5 | 0 | 0
12 | CIBATU | 34 | 14 | 41.1765
13 | INDOBHARAT | 4 | 0 | 0
14 | NEW SOUTH PASIFIC | 3 | 0 | 0
15 | MALIGI | 12 | 1 | 8.3333
16 | PABUARAN | 13 | 0 | 0
17 | KUTAMEKAR | 4 | 2 | 50
18 | PARUNGMULYA | 14 | 12 | 85.7143
19 | PERURI | 8 | 6 | 75
20 | KOSAMBI BARU | 20 | 10 | 50
21 | CIGANEA | 4 | 4 | 100
22 | INDORAMA | 8 | 1 | 12.5
23 | PINAYUNGAN | 18 | 9 | 50
24 | TEGALHERANG | 14 | 14 | 100
25 | PURWAKARTA | 22 | 3 | 13.6364
26 | CILEUNGSI | 14 | 14 | 100
27 | PINDODELI | 7 | 5 | 71.4286
28 | TAMBUN | 14 | 7 | 50
29 | TOYOGIRI | 2 | 0 | 0
30 | GANDAMEKAR | 11 | 6 | 54.5455
31 | PONCOL BARU | 15 | 7 | 46.6667
32 | CIRATA BARU (150) | 9 | 2 | 22.2222
33 | CIRATA (500) | 16 | 6 | 37.5
34 | FAJAR SW | 13 | 2 | 15.3846
35 | CIKARANG | 12 | 3 | 25
36 | SUBANG | 8 | 1 | 12.5
37 | SUKAMANDI | 20 | 13 | 65
TOTAL |  | 440 | 184

## REKAP ALL (5)
PT. PLN ( PERSERO ) TRANSMISI JAWA BAGIAN TENGAH
APP KARAWANG
APAR
GI / GITET | PENEMPATAN | NO. AT | MERK | TYPE | MEDIA / JENIS ISI | BERAT | JUMLAH | BAIK | RUSAK | KADALUARSA | TEKANAN KURANG | NA | TANGGAL REFILL SEBELUMNYA | TANGGAL KADALUARSA | BULAN KDL | KETERANGAN | MEDIA | STATUS
GI PINDODELI | R. KONTROL | 1 | APPRON | AP-60P | DRY CHEMICAL | 6 | 1 |  |  |  | 1 |  | 2014-03-24 | 2017-03-24 |  |  | POWDER
GI PINDODELI | R. KONTROL | 2 | APPRON | AP-60P | DRY CHEMICAL | 6 | 1 |  |  | 1 |  |  | 2014-03-24 | 2017-03-24 |  |  | POWDER
GI PINDODELI | R. KONTROL | 3 | APPRON | AP-60P | DRY CHEMICAL | 6 | 1 |  |  | 1 |  |  | 2014-03-24 | 2017-03-24 |  |  | POWDER
GI PINDODELI | R. KONTROL | 4 | APPRON | AP-60P | DRY CHEMICAL | 6 | 1 |  |  | 1 |  |  | 2014-03-24 | 2017-03-24 |  |  | POWDER
GI PINDODELI | R. KONTROL | 5 | APPRON | AP-60P | DRY CHEMICAL | 6 | 1 |  |  | 1 |  |  | 2014-03-24 | 2017-03-24 |  |  | POWDER
GI GANDAMEKAR | RUANG BATERE |  | LIQIUD FIRE EX |  | FOAM | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1996-02-02 | TIDAK ADA | 192 | 2001-02-01 | FOAM
GITET CIRATA | RUANG GALLERY |  | ZONA FIRE |  | ABC | 6.5 | 1 | 1 |  |  |  |  | 2017-02-01 | 2020-02-01 |  |  | POWDER
GITET CIBATU | R. KONTROL |  | APPRON | AP-60P | DRY CHEMICAL | 6 | 1 | 1 |  |  |  |  | 2015-04-20 | 2018-04-20 |  |  | POWDER
GITET CIBATU | R. RELAY |  | VULCAN | AF-11 | AF-11 NON CFC | 6 | 1 | 1 |  |  |  |  | 2016-12-15 | 2017-12-15 |  | BARU | GAS NON CFC
GITET CIBATU | R. PLC |  | PROTECT | PH-5 | BCF HALOON FREE | 5 | 1 | 1 |  |  |  |  | 2012-11-21 | 2017-11-21 |  |  | GAS
GITET CIBATU | R. LORONG ATAS |  | VULCAN | AF-11 | AF-11 NON CFC | 6 | 1 | 1 |  |  |  |  | 2016-12-15 | 2017-12-15 |  | BARU | GAS NON CFC
GITET CIBATU | R. LORONG ATAS |  | VULCAN | AF-11 | AF-11 NON CFC | 6 | 1 | 1 |  |  |  |  | 2016-12-15 | 2017-12-15 |  | BARU | GAS NON CFC
GITET CIBATU | R. LOBY BAWAH |  | APPRON | AP-60P | DRY CHEMICAL | 6 | 1 | 1 |  |  |  |  | 2014-01-13 | 2018-01-13 |  |  | POWDER
GITET CIBATU | R. LVAC |  | APPRON | AP-60P | DRY CHEMICAL | 6 | 1 | 1 |  |  |  |  | 2014-01-13 | 2018-01-13 |  |  | POWDER
GITET CIBATU | R. BATERE |  | VULCAN | AF-11 | AF-11 NON CFC | 6 | 1 | 1 |  |  |  |  | 2016-12-15 | 2017-12-15 |  | BARU | GAS NON CFC
GITET CIBATU | R. HYDRANT |  | PYROSAFE | PSP-60 | ABC POWDER | 6 | 1 | 1 |  |  |  |  | 2015-04-20 | 2018-04-20 |  |  | POWDER
GI TOYOGIRI | RUANG KONTROL |  | APPRON |  | AF 11 | 5 | 1 | 1 |  |  |  |  | 2017-06-13 | 2022-06-13 |  |  | GAS NON CFC | PROSES
GITET CIBATU | GD BARU R. BATERE |  | PYROSAFE | PSP-60 | ABC POWDER | 6 | 1 |  |  |  |  | 1 | TIDAK ADA | TIDAK ADA |  |  | POWDER
GITET CIBATU | GD BARU R. KONTROL |  | VULCAN | AF-11 | AF-11 NON CFC | 6 | 1 | 1 |  |  |  |  | 2016-12-15 | 2017-12-15 |  | BARU | GAS NON CFC
GITET CIBATU | GD BARU R. KONTROL |  | VULCAN | AF-11 | AF-11 NON CFC | 6 | 1 | 1 |  |  |  |  | 2016-12-15 | 2017-12-15 |  | BARU | GAS NON CFC
GITET CIBATU | GD BARU R. INC TRF 3 |  | PYROSAFE | PSP-60 | ABC POWDER | 6 | 1 |  |  |  |  | 1 | TIDAK ADA | TIDAK ADA |  |  | POWDER
GITET CIBATU | GD BARU R. PLC |  | VULCAN | AF-11 | AF-11 NON CFC | 6 | 1 | 1 |  |  |  |  | 2016-12-15 | 2017-12-15 |  | BARU | GAS NON CFC
GITET CIBATU | GD BARU LVAC |  | VULCAN | AF-11 | AF-11 NON CFC | 6 | 1 | 1 |  |  |  |  | 2016-12-15 | 2017-12-15 |  | BARU | GAS NON CFC
GITET CIBATU | SATPAM |  | VULCAN | AF-11 | AF-11 NON CFC | 6 | 1 | 1 |  |  |  |  | 2016-12-15 | 2017-12-15 |  | BARU | GAS NON CFC
GITET CIBATU | AUX PLANT BUILDING |  | VULCAN | AF-11 | AF-11 NON CFC | 6 | 1 | 1 |  |  |  |  | 2016-12-15 | 2017-12-15 |  | BARU | GAS NON CFC
GITET CIBATU | MESS GITO |  | PROTECT | GMP-50 H | BCF HALOON FREE | 5 | 1 | 1 |  |  |  |  | 2012-12-12 | 2017-12-12 |  |  | GAS
GI TOYOGIRI | RUANG BATERE |  | APPRON |  | AF 11 | 5 | 1 | 1 |  |  |  |  | 2017-06-13 | 2022-06-13 |  |  | GAS NON CFC | PROSES
GI TAMBUN | RUANG RECTIFIER |  | APPRON |  | AF 11 | 5 | 1 | 1 |  |  |  |  | 2017-06-13 | 2022-06-13 |  |  | GAS NON CFC | PROSES
GI TAMBUN | RUANG KONTROL |  | APPRON |  | AF 11 | 5 | 1 | 1 |  |  |  |  | 2017-06-13 | 2022-06-13 |  |  | GAS NON CFC | PROSES
GI TAMBUN | RUANG KONTROL |  | APPRON |  | AF 11 | 5 | 1 | 1 |  |  |  |  | 2017-06-13 | 2022-06-13 |  |  | GAS NON CFC | PROSES
GI TAMBUN | RUANG RTU |  | APPRON |  | AF 11 | 5 | 1 | 1 |  |  |  |  | 2017-06-13 | 2022-06-13 |  |  | GAS NON CFC | PROSES
GI TAMBUN | RUANG Relay |  | APPRON |  | AF 11 | 5 | 1 | 1 |  |  |  |  | 2017-06-13 | 2022-06-13 |  |  | GAS NON CFC | PROSES
GI TAMBUN | RUANG Relay |  | APPRON |  | AF 11 | 5 | 1 | 1 |  |  |  |  | 2017-06-13 | 2022-06-13 |  |  | GAS NON CFC | PROSES
GI TAMBUN | RUANG Batre |  | APPRON |  | AF 11 | 5 | 1 | 1 |  |  |  |  | 2017-06-13 | 2022-06-13 |  |  | GAS NON CFC | PROSES
GI TAMBUN | RUANG Sel 20 KV |  | APPRON |  | AF 11 | 5 | 1 |  |  | 1 |  |  | 2009-01-21 | 2011-01-21 | 73 |  | GAS NON CFC
GI TAMBUN | RUANG ACDC |  | APPRON |  | AF 11 | 5 | 1 |  |  | 1 |  |  | 2009-01-21 | 2011-01-21 | 73 |  | GAS NON CFC
GI TAMBUN | Lobby / Lorong |  | APPRON |  | AF 11 | 5 | 1 |  |  | 1 |  |  | 2009-01-21 | 2011-01-21 | 73 |  | GAS NON CFC
GI TAMBUN | SWICHT GEAR |  | Mascot |  | Dry Chemical | 50 | 1 |  |  | 1 |  |  | 2009-01-21 | 2011-01-21 | 73 |  | POWDER
GITET CIBATU | SAMPING IBT 4 |  | KYOTO PROTECT |  | FOAM BUSA LIQUID | 50 | 1 | 1 |  |  |  |  | 2015-09-12 | 2017-09-12 |  |  | FOAM
GITET CIBATU | SAMPING IBT 2 |  | HARTINDO | AFFF | FOAM AFFF | 50 | 1 | 1 |  |  |  |  | 2013-12-13 | 2018-12-13 |  |  | FOAM
GITET CIBATU | DEPAN GUDANG (JALAN) |  | HARTINDO | AF-11 | AFF-11 NON CFC | 50 | 1 | 1 |  |  |  |  | 2013-12-13 | 2018-12-13 |  |  | GAS NON CFC
GI TAMBUN | SWICHT GEAR |  | Patron |  | Dry Chemical | 50 | 1 |  |  | 1 |  |  | 2009-01-21 | 2011-01-21 | 73 |  | POWDER
GI TAMBUN | RUANG Dapur |  | APPRON |  | AF 11 | 5 | 1 |  |  | 1 |  |  | 2009-01-21 | 2011-01-21 | 73 |  | GAS NON CFC
GI TAMBUN | RUANG SATPAM |  | APPRON |  | AF 11 | 5 | 1 |  |  | 1 |  |  | 2009-01-21 | 2011-01-21 | 73 |  | GAS NON CFC
GI SUKAMANDI | SWITCHYARD |  | MASKOT |  | DC | 25 | 1 |  |  | 1 |  |  | 2009-01-27 | 2011-01-27 | 73 |  | POWDER | GAGAL
GI SUKAMANDI | R. 20 KV |  | YAMATO |  | FOAM | 92 L | 1 |  |  | 1 |  |  | 2009-05-25 | 2011-05-25 | 69 |  | FOAM
GITET CIBATU | IBT 1 (A) |  | PATRON | AFFF | FOAM AFFF | 60 | 1 |  |  | 1 |  |  | 2009-11-04 | 2011-11-04 | 63 |  | FOAM
GITET CIBATU | IBT 1 (B) |  | PATRON | AFFF | FOAM AFFF | 60 | 1 |  |  | 1 |  |  | 2009-11-04 | 2011-11-04 | 63 |  | FOAM
GI HANKOOK | RUANG KONTROL DAN PROTEKSI |  | APPRON | AP-60P | DRY CHEMICAL | 6 | 1 | 1 |  |  |  |  | 2017-06-13 | 2022-06-13 |  |  | POWDER | PROSES
GI HANKOOK | RUANG KONTROL DAN PROTEKSI |  | APPRON | AP-60P | DRY CHEMICAL | 6 | 1 | 1 |  |  |  |  | 2017-06-13 | 2022-06-13 |  |  | POWDER | PROSES
GI HANKOOK | RUANG KONTROL DAN PROTEKSI |  | APPRON | AP-60P | DRY CHEMICAL | 6 | 1 | 1 |  |  |  |  | 2017-06-13 | 2022-06-13 |  |  | POWDER | PROSES
GI HANKOOK | RUANG KONTROL DAN PROTEKSI |  | APPRON | AP-60P | DRY CHEMICAL | 6 | 1 | 1 |  |  |  |  | 2017-06-13 | 2022-06-13 |  |  | POWDER | PROSES
GI HANKOOK | RUANG BATTERE |  | APPRON | AP-60P | DRY CHEMICAL | 6 | 1 | 1 |  |  |  |  | 2017-06-13 | 2022-06-13 |  |  | POWDER | PROSES
GI RENGASDENGKLOK | R. KONTROL |  | 321 STOP |  | DRY CHEMICAL | 6 | 1 |  |  | 1 |  |  | 2014-03-24 | 2017-03-24 |  |  | POWDER
GI RENGASDENGKLOK | R. KONTROL |  | 321 STOP |  | BCF/ HALON | 5 | 1 | 1 |  |  |  |  | 2014-03-24 | 2019-03-24 |  |  | GAS
GI RENGASDENGKLOK | R. KONTROL |  | 321 STOP |  | DRY CHEMICAL | 6 | 1 |  |  | 1 |  |  | 2014-03-24 | 2017-03-24 |  |  | POWDER
GI RENGASDENGKLOK | R. KONTROL |  | 321 STOP |  | DRY CHEMICAL | 6 | 1 |  |  | 1 |  |  | 2014-03-24 | 2017-03-24 |  |  | POWDER
GI RENGASDENGKLOK | R BATERE |  | PROTECT |  | DRY CHEMICAL | 5 | 1 | 1 |  |  |  |  | 2015-01-26 | 2020-01-26 |  |  | POWDER
GI RENGASDENGKLOK | R PLC |  | 321 STOP |  | DRY CHEMICAL | 6 | 1 |  |  | 1 |  |  | 2014-03-24 | 2017-03-24 |  |  | POWDER
GI RENGASDENGKLOK | R AC/DC |  | 321 STOP |  | DRY CHEMICAL | 6 | 1 |  |  | 1 |  |  | 2014-03-24 | 2017-03-24 |  |  | POWDER
GI RENGASDENGKLOK | LOBI |  | 321 STOP |  | DRY CHEMICAL | 6 | 1 |  |  | 1 |  |  | 2014-03-24 | 2017-03-24 |  |  | POWDER
GI RENGASDENGKLOK | LOBI |  | 321 STOP |  | DRY CHEMICAL | 6 | 1 |  |  | 1 |  |  | 2014-03-24 | 2017-03-24 |  |  | POWDER
GI RENGASDENGKLOK | R KONTROL |  | PROTECT |  | DRY CHEMICAL | 6 | 1 |  |  | 1 |  |  | 2014-06-25 | 2017-06-25 |  |  | POWDER
GI RENGASDENGKLOK | R. SEL 20 KV |  | 321 STOP |  | DRY CHEMICAL | 6 | 1 |  |  | 1 |  |  | 2014-03-24 | 2017-03-24 |  |  | POWDER
GI RENGASDENGKLOK | POS SATPAM |  | PROTECT |  | DRY CHEMICAL | 5 | 1 | 1 |  |  |  |  | 2015-01-26 | 2020-01-26 |  |  | POWDER
GI RENGASDENGKLOK | R. SEL 20 KV |  | PROTECT |  | DRY CHEMICAL | 5 | 1 | 1 |  |  |  |  | 2015-01-26 | 2020-01-26 |  |  | POWDER
GI RENGASDENGKLOK | R. SEL 20 KV |  | PROTECT |  | DRY CHEMICAL | 5 | 1 | 1 |  |  |  |  | 2015-01-26 | 2020-01-26 |  |  | POWDER
GI RENGASDENGKLOK | R. SEL 20 KV |  | PROTECT |  | DRY CHEMICAL | 5 | 1 | 1 |  |  |  |  | 2015-01-26 | 2020-01-26 |  |  | POWDER
GI RENGASDENGKLOK | SWITCH YARD |  | MASKOT |  | DRY CHEMICAL | 25 | 1 |  |  |  |  | 1 | TIDAK ADA | TIDAK ADA |  |  | POWDER
GITET CIBATU | IBT 1 (C) |  | PATRON | AFFF | FOAM AFFF | 60 | 1 |  |  | 1 |  |  | 2009-11-04 | 2011-11-04 | 63 |  | FOAM
GITET CIBATU | IBT 2 (A) |  | PATRON | AFFF | FOAM AFFF | 60 | 1 |  |  | 1 |  |  | 2009-11-04 | 2011-11-04 | 63 |  | FOAM
GITET CIBATU | IBT 2 (B) |  | PATRON | AFFF | FOAM AFFF | 60 | 1 |  |  | 1 |  |  | 2009-11-04 | 2011-11-04 | 63 |  | FOAM
GITET MUARATAWAR | R. Kontrol |  | ALPINDO |  | AF 11 - NON CFC | 6 | 1 | 1 |  |  |  |  | 2016-12-15 | 2017-12-15 |  | BARU | GAS NON CFC
GITET MUARATAWAR | R. Kontrol |  | ALPINDO |  | AF 11 - NON CFC | 6 | 1 | 1 |  |  |  |  | 2016-12-15 | 2017-12-15 |  | BARU | GAS NON CFC
GITET MUARATAWAR | R. Proteksi |  | ALPINDO |  | AF 11 - NON CFC | 6 | 1 | 1 |  |  |  |  | 2016-12-15 | 2017-12-15 |  | BARU | GAS NON CFC
GITET MUARATAWAR | R. Proteksi |  | ALPINDO |  | AF 11 - NON CFC | 6 | 1 | 1 |  |  |  |  | 2016-12-15 | 2017-12-15 |  | BARU | GAS NON CFC
GITET MUARATAWAR | R. Proteksi |  | ALPINDO |  | AF 11 - NON CFC | 25 | 1 | 1 |  |  |  |  | 2016-12-15 | 2017-12-15 |  | BARU | GAS NON CFC
GITET MUARATAWAR | R. Proteksi |  | ALPINDO |  | AF 11 - NON CFC | 25 | 1 | 1 |  |  |  |  | 2016-12-15 | 2017-12-15 |  | BARU | GAS NON CFC
GITET MUARATAWAR | R. LVAC |  | ALPINDO |  | AF 11 - NON CFC | 6 | 1 | 1 |  |  |  |  | 2016-12-15 | 2017-12-15 |  | BARU | GAS NON CFC
GITET MUARATAWAR | R. Security |  | ALPINDO |  | AF 11 - NON CFC | 6 | 1 | 1 |  |  |  |  | 2016-12-15 | 2017-12-15 |  | BARU | GAS NON CFC
GITET MUARATAWAR | Lobby |  | ALPINDO |  | AF 11 - NON CFC | 6 | 1 | 1 |  |  |  |  | 2016-12-15 | 2017-12-15 |  | BARU | GAS NON CFC
GITET MUARATAWAR | R. Dapur |  | ALPINDO |  | AF 11 - NON CFC | 6 | 1 | 1 |  |  |  |  | 2016-12-15 | 2017-12-15 |  | BARU | GAS NON CFC
GITET MUARATAWAR | R. Genset |  | ALPINDO |  | AF 11 - NON CFC | 6 | 1 | 1 |  |  |  |  | 2016-12-15 | 2017-12-15 |  | BARU | GAS NON CFC
GITET MUARATAWAR | R. Battery 220VDC |  | ALPINDO |  | AF 11 - NON CFC | 6 | 1 | 1 |  |  |  |  | 2016-12-15 | 2017-12-15 |  | BARU | GAS NON CFC
GITET MUARATAWAR | R. AE/JE |  | ALPINDO |  | AF 11 - NON CFC | 6 | 1 | 1 |  |  |  |  | 2016-12-15 | 2017-12-15 |  | BARU | GAS NON CFC
GITET MUARATAWAR | Switchyard |  | ALPINDO |  | AF 11 - NON CFC | 50 | 1 | 1 |  |  |  |  | 2016-12-15 | 2017-12-15 |  | BARU | GAS NON CFC
GI KIARAPAYUNG | RUANG KONTROL |  | APPRON |  | DRY CHEMICAL | 6 | 1 |  |  | 1 |  |  | 2014-02-17 | 2017-02-17 |  |  | POWDER
GI KIARAPAYUNG | RUANG KONTROL |  | APPRON |  | DRY CHEMICAL | 6 | 1 |  |  | 1 |  |  | 2014-03-24 | 2017-03-24 |  |  | POWDER
GI KIARAPAYUNG | RUANG KONTROL |  | APPRON |  | DRY CHEMICAL | 6 | 1 |  |  | 1 |  |  | 2014-02-17 | 2017-02-17 |  |  | POWDER
GI KIARAPAYUNG | RUANG KONTROL |  | APPRON |  | DRY CHEMICAL | 6 | 1 |  |  | 1 |  |  | 2014-03-24 | 2017-03-24 |  |  | POWDER
GI KIARAPAYUNG | RUANG KONTROL |  | APPRON |  | DRY CHEMICAL | 6 | 1 |  |  | 1 |  |  | 2014-02-17 | 2017-02-17 |  |  | POWDER
GI KIARAPAYUNG | SWITCYARD |  | GMH - 250 H |  | HALON FREE (NON CFC) | 25 | 1 |  |  |  |  | 1 | TIDAK ADA | TIDAK ADA |  |  | GAS NON CFC
GI JABABEKA | RUANG RECTIFIER |  | SWORDMAN |  | BCF | 5 | 1 | 1 |  |  |  |  | 2014-10-08 | 2018-10-08 |  |  | GAS
GITET CIBATU | IBT 2 (C) |  | PATRON | AFFF | FOAM AFFF | 60 | 1 |  |  | 1 |  |  | 2009-11-04 | 2011-11-04 | 63 |  | FOAM
GITET CIBATU | IBT 3 (A) |  | PATRON | AFFF | FOAM AFFF | 60 | 1 |  |  | 1 |  |  | 2009-11-04 | 2011-11-04 | 63 |  | FOAM
GI JABABEKA | RUANG KONTROL |  | SWORDMAN |  | BCF | 5 | 1 | 1 |  |  |  |  | 2014-10-08 | 2018-10-08 |  |  | GAS
GITET CIBATU | IBT 3 (B) |  | PATRON | AFFF | FOAM AFFF | 60 | 1 |  |  | 1 |  |  | 2009-11-04 | 2011-11-04 | 63 |  | FOAM
GI JABABEKA | RUANG OPR 20 KV |  | rekondisi |  | DRY CHEMICAL | 6 | 1 | 1 |  |  |  |  | 2014-10-08 | 2017-10-08 |  |  | POWDER
GI JABABEKA | RUANG RAPAT |  | APPRON |  | DRY CHEMICAL | 6 | 1 | 1 |  |  |  |  | 2014-10-08 | 2017-10-08 |  |  | POWDER
GI JABABEKA | RUANG OPR 20 KV |  | rekondisi |  | DRY CHEMICAL | 5 | 1 | 1 |  |  |  |  | 2014-10-08 | 2017-10-08 |  |  | POWDER
GI JABABEKA | SWICHT GEAR |  | Mascot |  | DRY CHEMICAL | 50 | 1 | 1 |  |  |  |  | 2014-10-08 | 2019-10-08 |  |  | POWDER
GI JABABEKA | SWICHT GEAR |  | Mascot |  | DRY CHEMICAL | 50 | 1 | 1 |  |  |  |  | 2014-10-08 | 2019-10-08 |  |  | POWDER
GI JABABEKA | RUANG HAR JARGI |  | Vulcan |  | AF 11 | 7 | 1 | 1 |  |  |  |  | 2015-11-24 | 2020-11-24 |  |  | GAS NON CFC
GI JABABEKA | RUANG SATPAM |  | Vulcan |  | AF 11 | 5 | 1 | 1 |  |  |  |  | 2015-10-28 | 2020-10-28 |  |  | GAS
GI CIKUMPAY | R. KONTROL |  | APPRON | AP-60P | DRY CHEMICAL | 6 | 1 | 1 |  |  |  |  | 2015-01-30 | 2020-01-30 |  |  | POWDER
GI CIKUMPAY | R. KONTROL |  | APPRON | AP-90P | DRY CHEMICAL | 9 | 1 | 1 |  |  |  |  | 2015-01-30 | 2020-01-30 |  |  | POWDER
GI CIKUMPAY | R. PROTEKSI |  | APPRON | AP-60P | DRY CHEMICAL | 6 | 1 | 1 |  |  |  |  | 2015-04-20 | 2018-04-20 |  |  | POWDER
GI CIKUMPAY | R. PROTEKSI |  | APPRON | AP-60P | DRY CHEMICAL | 6 | 1 | 1 |  |  |  |  | 2015-04-20 | 2018-04-20 |  |  | POWDER
GI CIKUMPAY | R. DAPUR |  | APPRON | AP-90P | DRY CHEMICAL | 9 | 1 | 1 |  |  |  |  | 2015-04-20 | 2018-04-20 |  |  | POWDER
GI CIKUMPAY | CORIDOR |  | APPRON | AP-60P | DRY CHEMICAL | 6 | 1 | 1 |  |  |  |  | 2015-01-30 | 2020-01-30 |  |  | POWDER
GI CIKUMPAY | CORIDOR |  | APPRON | AP-90P | DRY CHEMICAL | 9 | 1 | 1 |  |  |  |  | 2015-01-30 | 2020-01-30 |  |  | POWDER
GI CIKUMPAY | R. AC / DC |  | APPRON | AP-60P | DRY CHEMICAL | 6 | 1 | 1 |  |  |  |  | 2015-01-30 | 2020-01-30 |  |  | POWDER
GI CIKUMPAY | R. BATTERY |  | APPRON | AP-60P | DRY CHEMICAL | 6 | 1 | 1 |  |  |  |  | 2015-04-20 | 2018-04-20 |  |  | POWDER
GI CIKUMPAY | R. SEL 20 KV |  | APPRON | AP-90P | DRY CHEMICAL | 9 | 1 | 1 |  |  |  |  | 2015-01-30 | 2020-01-30 |  |  | POWDER
GI CIKUMPAY | R. SEL 20 KV |  | APPRON | AP-60P | DRY CHEMICAL | 6 | 1 | 1 |  |  |  |  | 2015-01-30 | 2020-01-30 |  |  | POWDER
GI CIKUMPAY | R. SEL 20 KV |  | APPRON | AP-60P | DRY CHEMICAL | 6 | 1 | 1 |  |  |  |  | 2015-01-30 | 2020-01-30 |  |  | POWDER
GI CIKUMPAY | R. SEL 20 KV |  | APPRON | AP-60P | DRY CHEMICAL | 6 | 1 | 1 |  |  |  |  | 2015-01-30 | 2020-01-30 |  |  | POWDER
GI CIKUMPAY | R. SEL 20 KV |  | MATRIK | MA500SF | DRY CHEMICAL | 50 | 1 | 1 |  |  |  |  | 2015-01-30 | 2020-01-30 |  |  | POWDER
GI CIKUMPAY | TRAFO 1 60 MVA 150/20 KV |  | GOLDEN FIRE | GF 500 F | DRY CHEMICAL | 50 | 1 | 1 |  |  |  |  | 2015-01-30 | 2020-01-30 |  |  | POWDER
GI CIKUMPAY | TRAFO 3 60 MVA 150/20 KV |  | HARTINDO | AF11E | DRY CHEMICAL | 20 | 1 | 1 |  |  |  |  | 2015-09-19 | 2020-09-19 |  | BLM ADA RMH | POWDER
GI CIKUMPAY | R. RTU |  | PROTECT | MFZ | POWDER | 6 | 1 | 1 |  |  |  |  | 2013-09-02 | 2018-09-02 |  |  | POWDER
GI CIKUMPAY | R. GUDANG |  | PROTECT | MFZ | POWDER | 3 | 1 | 1 |  |  |  |  | 2013-09-02 | 2018-09-02 |  |  | POWDER
GITET CIBATU | IBT 3 (C) |  | PATRON | AFFF | FOAM AFFF | 60 | 1 |  |  | 1 |  |  | 2009-11-04 | 2011-11-04 | 63 |  | FOAM
GI CIKUMPAY | POS SATPAM |  | PROTECT | MFZ | POWDER | 3 | 1 | 1 |  |  |  |  | 2013-09-02 | 2018-09-02 |  |  | POWDER
GI JUISHIN | SEL 20 KV |  | PYRAMID |  | POWDER | 5 | 1 | 1 |  |  |  |  | 2014-12-31 | 2017-12-31 |  |  | POWDER
GI JUISHIN | SEL 20 KV |  | PYRAMID |  | POWDER | 5 | 1 | 1 |  |  |  |  | 2014-12-31 | 2017-12-31 |  |  | POWDER
GI JUISHIN | SEL 20 KV |  | PYRAMID |  | POWDER | 5 | 1 | 1 |  |  |  |  | 2014-12-31 | 2017-12-31 |  |  | POWDER
GI JUISHIN | SEL 20 KV |  | PYRAMID |  | POWDER | 5 | 1 | 1 |  |  |  |  | 2014-12-31 | 2017-12-31 |  |  | POWDER
GI JUISHIN | SEL 20 KV |  | PYRAMID |  | POWDER | 5 | 1 | 1 |  |  |  |  | 2014-12-31 | 2017-12-31 |  |  | POWDER
GI JUISHIN | SEL 20 KV |  | PYRAMID |  | POWDER | 5 | 1 | 1 |  |  |  |  | 2014-12-31 | 2017-12-31 |  |  | POWDER
GI JUISHIN | SEL 20 KV |  | PYRAMID |  | POWDER | 5 | 1 | 1 |  |  |  |  | 2014-12-31 | 2017-12-31 |  |  | POWDER
GI JUISHIN | SEL 20 KV |  | PYRAMID |  | POWDER | 5 | 1 | 1 |  |  |  |  | 2014-12-31 | 2017-12-31 |  |  | POWDER
GI JUISHIN | HMI |  | PYRAMID |  | POWDER | 5 | 1 | 1 |  |  |  |  | 2014-12-31 | 2017-12-31 |  |  | POWDER
GI JUISHIN | HMI |  | PYRAMID |  | POWDER | 5 | 1 | 1 |  |  |  |  | 2014-12-31 | 2017-12-31 |  |  | POWDER
GI JUISHIN | LOBY |  | PYRAMID |  | POWDER | 5 | 1 | 1 |  |  |  |  | 2014-12-31 | 2017-12-31 |  |  | POWDER
GI JUISHIN | LOBY |  | PYRAMID |  | POWDER | 5 | 1 | 1 |  |  |  |  | 2014-12-31 | 2017-12-31 |  |  | POWDER
GI TELUKJAMBE | LORONG/RUANG PLC |  | PRATAMA |  | SERBUK KIMIA KERING (N2) | 9 | 1 |  |  | 1 |  |  | 2014-03-24 | 2017-03-24 |  |  | POWDER
GI TELUKJAMBE | RUANG RELAY |  | PRATAMA |  | SERBUK KIMIA KERING (N2) | 9 | 1 |  |  | 1 |  |  | 2014-02-17 | 2017-02-17 |  |  | POWDER
GI TELUKJAMBE | RUANG RELAY |  | PRATAMA |  | SERBUK KIMIA KERING (N2) | 9 | 1 |  |  | 1 |  |  | 2014-02-17 | 2017-02-17 |  |  | POWDER
GI TELUKJAMBE | RUANG RELAY |  | PRATAMA |  | SERBUK KIMIA KERING (N2) | 9 | 1 |  |  | 1 |  |  | 2014-03-24 | 2017-03-24 |  |  | POWDER
GI TELUKJAMBE | RUANG KONTROL |  | PRATAMA |  | SERBUK KIMIA KERING (N2) | 9 | 1 |  |  | 1 |  |  | 2014-02-17 | 2017-02-17 |  |  | POWDER
GI TELUKJAMBE | RUANG KONTROL |  | PRATAMA |  | SERBUK KIMIA KERING (N2) | 9 | 1 |  |  | 1 |  |  | 2014-02-17 | 2017-02-17 |  |  | POWDER
GI TELUKJAMBE | RUANG KONTROL |  | PRATAMA |  | SERBUK KIMIA KERING (N2) | 9 | 1 |  |  | 1 |  |  | 2014-03-24 | 2017-03-24 |  |  | POWDER
GI TELUKJAMBE | LOBY |  | PRATAMA |  | SERBUK KIMIA KERING (N2) | 9 | 1 |  |  | 1 |  |  | 2014-03-24 | 2017-03-24 |  |  | POWDER
GI TELUKJAMBE | RUANG SEL 20KV |  | PRATAMA |  | SERBUK KIMIA KERING (N2) | 9 | 1 |  |  | 1 |  |  | 2014-03-24 | 2017-03-24 |  |  | POWDER
GI TELUKJAMBE | RUANG SEL 20KV |  | PRATAMA |  | SERBUK KIMIA KERING (N2) | 9 | 1 |  |  | 1 |  |  | 2014-03-24 | 2017-03-24 |  |  | POWDER
GI TELUKJAMBE | OUTDOOR |  | MASKOT |  | SERBUK KIMIA KERING (N2) | 25 | 1 |  |  |  |  | 1 | TIDAK ADA | TIDAK ADA |  |  | POWDER
GI DAWUAN | RUANG KONTROL |  | YAMATO | YA - 10L | DRY CHEMICAL POWDER | 3.5 | 1 | 1 |  |  |  |  | 2015-02-26 | 2020-02-26 |  |  | POWDER
GI DAWUAN | RUANG KONTROL |  | YAMATO | YA - 10L | DRY CHEMICAL POWDER | 3.5 | 1 | 1 |  |  |  |  | 2015-02-26 | 2020-02-26 |  |  | POWDER
GI DAWUAN | RUANG KONTROL |  | APPRON | AP-60P | DRY CHEMICAL POWDER | 3.5 | 1 | 1 |  |  |  |  | 2015-01-26 | 2020-01-26 |  |  | POWDER
GI DAWUAN | RUANG KONTROL |  | GRAVINER |  | BCF/HALON | 3.5 | 1 | 1 |  |  |  |  | 2014-02-17 | 2019-02-17 |  |  | GAS
GI DAWUAN | RUANG PLC |  | G-PROTECT |  | DRY CHEMICAL POWDER | 5 | 1 | 1 |  |  |  |  | 2015-01-26 | 2020-01-26 |  |  | POWDER
GI DAWUAN | RUANG BATERE |  | GRAVINER |  | BCF/HALON | 3.5 | 1 | 1 |  |  |  |  | 2015-02-05 | 2020-02-05 |  |  | GAS
GI DAWUAN |  |  | VULCAN | VEA-90 | NON CFC | 7 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2015-11-24 | TIDAK ADA |  |  | GAS NON CFC
GI DAWUAN |  |  | VULCAN | VEA-90 | NON CFC | 5 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2015-10-28 | TIDAK ADA |  |  | GAS NON CFC
GI DAWUAN | AREA SWITCHYARD |  | MASKOT |  | DRY CHEMICAL POWDER | 25 | 1 |  |  |  |  | 1 | TIDAK ADA | TIDAK ADA |  |  | POWDER
GI DAWUAN | AREA SWITCHYARD |  | MULTIPURPOSE |  | DRY CHEMICAL POWDER | 50 | 1 |  |  |  |  | 1 | TIDAK ADA | TIDAK ADA |  |  | POWDER
GI MEKARSARI | RUANG KONTROL |  | YAMATO | YA-15L | DRY CHEMICAL | 4.5 | 1 | 1 |  |  |  |  | 2017-06-13 | 2022-06-13 |  |  | POWDER | PROSES
GI MEKARSARI | KORIDOR |  | YAMATO | YA-15L | DRY CHEMICAL | 4.5 | 1 | 1 |  |  |  |  | 2017-06-13 | 2022-06-13 |  |  | POWDER | PROSES
GI MEKARSARI | LOBY |  | YAMATO | YA-15L | DRY CHEMICAL | 4.5 | 1 | 1 |  |  |  |  | 2017-06-13 | 2022-06-13 |  |  | POWDER | PROSES
GI MEKARSARI | SEL 20 KV |  | YAMATO | YA-20L | DRY CHEMICAL | 6 | 1 | 1 |  |  |  |  | 2017-06-13 | 2022-06-13 |  |  | POWDER | PROSES
GI MEKARSARI | SEL 20 KV |  | YAMATO | YA-20L | DRY CHEMICAL | 6 | 1 | 1 |  |  |  |  | 2017-06-13 | 2022-06-13 |  |  | POWDER | PROSES
GI KOSAMBI BARU | TANGGA UTAMA |  | GRAVINER SWORDSMAN |  | HALON | 3 | 1 | 1 |  |  |  |  | 2017-06-13 | 2022-06-13 |  |  | GAS | PROSES
GI INDOBHARAT | RUANG PANEL KONTROL (DEPAN) |  | SECURITY FIRE | SC60P | POWDER | 6 | 1 | 1 |  |  |  |  | 2015-03-25 | 2018-03-25 |  |  | POWDER
GI INDOBHARAT | RUANG PANEL KONTROL (BELAKANG) |  | SECURITY FIRE | SC60P | POWDER | 6 | 1 | 1 |  |  |  |  | 2015-03-25 | 2018-03-25 |  |  | POWDER
GI INDOBHARAT | RUANG BATERE 110 VOLT |  | PROTECT | MFZ-5 | BCF/HALON | 5 | 1 | 1 |  |  |  |  | 2015-03-25 | 2018-03-25 |  |  | GAS
GI INDOBHARAT | RUANG BATERE 48 VOLT |  | PROTECT | PH-5 | BCF/HALON | 5 | 1 | 1 |  |  |  |  | 2015-03-25 | 2018-03-25 |  |  | GAS
GI NEW SOUTH PASIFIC | RUANG PANEL KONTROL |  | GUN FIRE | FE 162 D | LIQUID GAS | 9 | [6 empty] | 2012-09-05 | 2017-09-05 |  | MILIK PABRIK | GAS
GI NEW SOUTH PASIFIC | RUANG PANEL KONTROL |  | GUN FIRE |  | LIQUID GAS | 9 | [6 empty] | 2012-09-05 | 2017-09-05 |  | MILIK PABRIK | GAS
GI NEW SOUTH PASIFIC | RUANG SPV, AE,JE |  | GUN FIRE |  | LIQUID GAS | 9 | [6 empty] | 2012-09-05 | 2017-09-05 |  | MILIK PABRIK | GAS
GI NEW SOUTH PASIFIC | RUANG BATTERE |  | GUN FIRE |  | DRY CHEMICAL POWDER | 9 | [6 empty] | 2012-09-05 | 2017-09-05 |  | MILIK PABRIK | POWDER
GI KOSAMBI BARU | TANGGA UTAMA |  | GRAVINER SWORDSMAN |  | HALON | 3 | 1 | 1 |  |  |  |  | 2017-06-13 | 2022-06-13 |  |  | GAS | PROSES
GI SUKAMANDI | SWITCHYARD |  | GOLDEN FIRE |  | DC | 50 | 1 |  |  | 1 |  |  | 2009-11-16 | 2011-11-16 | 63 |  | POWDER
GI MALIGI | R. KONTROL | 1 | APPRON | AP - 10 H | BCF HALOON FREE | 4.5 | 1 | 1 |  |  |  |  | 2013-12-13 | 2018-12-13 |  |  | GAS
GI MALIGI | R. KONTROL | 2 | APPRON | AP - 10 H | BCF HALOON FREE | 4.5 | 1 | 1 |  |  |  |  | 2013-12-13 | 2018-12-13 |  |  | GAS
GI MALIGI | R. RELAY | 3 | APPRON | AP - 10 H | BCF HALOON FREE | 4.5 | 1 | 1 |  |  |  |  | 2012-12-12 | 2017-12-12 |  |  | GAS
GI MALIGI | R. RELAY | 4 | APPRON | AP - 10 H | BCF HALOON FREE | 4.5 | 1 | 1 |  |  |  |  | 2013-12-13 | 2018-12-13 |  |  | GAS
GI MALIGI | R. 20 KV | 5 | APPRON | AP - 10 H | BCF HALOON FREE | 4.5 | 1 | 1 |  |  |  |  | 2013-12-13 | 2018-12-13 |  |  | GAS
GI MALIGI | R. 20 KV | 6 | APPRON | AP - 10 H | BCF HALOON FREE | 4.5 | 1 | 1 |  |  |  |  | 2013-12-13 | 2018-12-13 |  |  | GAS
GI MALIGI | R. 20 KV | 7 | APPRON | AP - 10 H | BCF HALOON FREE | 4.5 | 1 | 1 |  |  |  |  | 2013-12-13 | 2018-12-13 |  |  | GAS
GI MALIGI | R. 20 KV | 8 | APPRON | AP - 10 H | BCF HALOON FREE | 4.5 | 1 | 1 |  |  |  |  | 2013-12-13 | 2018-12-13 |  |  | GAS
GI MALIGI | R. BATERE | 9 | APPRON | AP - 10 H | BCF HALOON FREE | 4.5 | 1 | 1 |  |  |  |  | 2013-12-13 | 2018-12-13 |  |  | GAS
GI MALIGI | R. AC / DC | 10 | APPRON | AP - 10 H | BCF HALOON FREE | 4.5 | 1 | 1 |  |  |  |  | 2013-12-13 | 2018-12-13 |  |  | GAS
GI MALIGI | LOBY / DAPUR | 11 | APPRON | AP - 10 H | BCF HALOON FREE | 4.5 | 1 | 1 |  |  |  |  | 2013-12-13 | 2018-12-13 |  |  | GAS
GI MALIGI | SWITCHYARD |  | MASKOT |  | DRY CHEMICAL POWDER | 25 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2012-07-18 | TIDAK ADA |  |  | POWDER
GI PABUARAN | CORIDOR | - | VULCAN | AF-11 | AF-11 NON CFC | 5 | 1 | 1 |  |  |  |  | 2016-12-15 | 2019-12-15 |  |  | GAS NON CFC
GI PABUARAN | RUANG KONTROL | - | VULCAN | AF-11 | AF-11 NON CFC | 3 | 1 | 1 |  |  |  |  | 2016-12-15 | 2019-12-15 |  |  | GAS NON CFC
GI PABUARAN | RUANG KONTROL | - | SWORDSMAN | DRY CHEMICAL | DRY CHEMICAL | 4.5 | 1 | 1 |  |  |  |  | 2017-02-01 | 2020-02-01 |  |  | POWDER
GI PABUARAN | SEL 20 KV | - | SWORDSMAN | DRY CHEMICAL | DRY CHEMICAL | 4.5 | 1 | 1 |  |  |  |  | 2017-02-01 | 2020-02-01 |  |  | POWDER
GI PABUARAN | SEL 20 KV | - | SWORDSMAN | DRY CHEMICAL | DRY CHEMICAL | 4.5 | 1 | 1 |  |  |  |  | 2017-02-01 | 2020-02-01 |  |  | POWDER
GI PABUARAN | SEL 20 KV | - | SWORDSMAN | DRY CHEMICAL | DRY CHEMICAL | 4.5 | 1 | 1 |  |  |  |  | 2017-02-01 | 2020-02-01 |  |  | POWDER
GI PABUARAN | SEL 20 KV | - | SWORDSMAN | DRY CHEMICAL | DRY CHEMICAL | 4.5 | 1 | 1 |  |  |  |  | 2017-02-01 | 2020-02-01 |  |  | POWDER
GI PABUARAN | PINTU MASUK | - | GOLDEN FIRE | GF- 500P | DRY CHEMICAL | 50 | 1 | 1 |  |  |  |  | 2017-02-01 | 2020-02-01 |  |  | POWDER
GI PABUARAN | RUANG BATERE | - | VULCAN | NF-11 | NON CFC | 5 | 1 | 1 |  |  |  |  | 2017-02-01 | 2020-02-01 |  |  | GAS NON CFC
GI PABUARAN | RUANG AC/DC | - | VULCAN | NF-11 | NON CFC | 5 | 1 | 1 |  |  |  |  | 2017-02-01 | 2020-02-01 |  |  | GAS NON CFC
GI PABUARAN | RUANG RTU | - | VULCAN | NF-11 | NON CFC | 3 | 1 | 1 |  |  |  |  | 2016-12-15 | 2019-12-15 |  |  | GAS NON CFC
GI PABUARAN | RUANG KONTROL | - | VULCAN | AF-11 | AF-11 NON CFC | 3 | 1 | 1 |  |  |  |  | 2017-02-01 | 2020-02-01 |  |  | GAS NON CFC
GI PABUARAN | RUANG KONTROL | - | VULCAN | AF-11 | AF-11 NON CFC | 7 | 1 | 1 |  |  |  |  | 2017-02-01 | 2020-02-01 |  |  | GAS NON CFC
GI KUTAMEKAR | RUANG KONTROL - PROTEKSI |  | PLATINUM | PMM500 | CO2 | 5 | 1 |  |  | 1 |  |  | 2014-03-24 | 2017-03-24 |  |  | GAS
GI KUTAMEKAR | RUANG KONTROL - PROTEKSI |  | PLATINUM | PMM500 | CO2 | 5 | 1 |  |  | 1 |  |  | 2014-03-24 | 2017-03-24 |  |  | GAS
GI JABABEKA | RUANG RTU |  | SWORDMAN |  | BCF | 5 | 1 | 1 |  |  |  |  | 2017-06-13 | 2022-06-13 |  |  | GAS | PROSES
GI MEKARSARI | SWITCH YARD ( TRAFO-1 ) |  | MASKOT | MP-25R | DRY CHEMICAL | 25 | 1 |  |  | 1 |  |  | TIDAK ADA | TIDAK ADA | 50 | Dipasang 4/2007 | POWDER | GAGAL
GI PARUNGMULYA | Ruang Kontrol |  | APRON | AP - 60 P | DRY CHEMICAL | 6 | 1 |  |  | 1 |  |  | 2014-03-24 | 2017-03-24 |  |  | POWDER
GI PARUNGMULYA | Ruang Kontrol |  | APRON | AP - 60 P | DRY CHEMICAL | 6 | 1 |  |  | 1 |  |  | 2014-03-24 | 2017-03-24 |  |  | POWDER
GI PARUNGMULYA | Ruang Kontrol |  | APRON | AP - 90 P | DRY CHEMICAL | 9 | 1 |  |  | 1 |  |  | 2014-03-24 | 2017-03-24 |  |  | POWDER
GI PARUNGMULYA | Ruang Proteksi |  | APRON | AP - 60 P | DRY CHEMICAL | 9 | 1 | 1 |  |  |  |  | 2015-04-20 | 2018-04-20 |  |  | POWDER
GI PARUNGMULYA | Ruang PLC |  | APRON | AP - 90 P | DRY CHEMICAL | 9 | 1 | 1 |  |  |  |  | 2015-04-20 | 2018-04-20 |  |  | POWDER
GI PARUNGMULYA | Kooridor |  | APRON | AP - 90 P | DRY CHEMICAL | 9 | 1 |  |  | 1 |  |  | 2014-03-24 | 2017-03-24 |  |  | POWDER
GI PARUNGMULYA | Kooridor |  | APRON | AP - 60 P | DRY CHEMICAL | 6 | 1 |  |  | 1 |  |  | 2014-03-24 | 2017-03-24 |  |  | POWDER
GI PARUNGMULYA | Ruang Sel 20 KV |  | APRON | AP - 90 P | DRY CHEMICAL | 9 | 1 |  |  | 1 |  |  | 2014-02-17 | 2017-02-17 |  |  | POWDER
GI PARUNGMULYA | Ruang Sel 20 KV |  | APRON | AP - 90 P | DRY CHEMICAL | 9 | 1 |  |  | 1 |  |  | 2014-02-17 | 2017-02-17 |  |  | POWDER
GI PARUNGMULYA | Ruang Sel 20 KV |  | APRON | AP - 90 P | DRY CHEMICAL | 9 | 1 |  |  | 1 |  |  | 2014-03-24 | 2017-03-24 |  |  | POWDER
GI PARUNGMULYA | Ruang Sel 20 KV |  | APRON | AP - 90 P | DRY CHEMICAL | 9 | 1 |  |  | 1 |  |  | 2014-02-17 | 2017-02-17 |  |  | POWDER
GI PARUNGMULYA | Ruang AC / DC |  | APRON | AP - 90 P | DRY CHEMICAL | 9 | 1 |  |  | 1 |  |  | 2014-02-17 | 2017-02-17 |  |  | POWDER
GI PARUNGMULYA | Ruang Battery |  | APRON | AP - 90 P | DRY CHEMICAL | 9 | 1 |  |  | 1 |  |  | 2014-02-17 | 2017-02-17 |  |  | POWDER
GI PARUNGMULYA | Switch Yard |  | MASKOT | MP-25R | DRY CHEMICAL | 25 | 1 |  |  |  |  | 1 | TIDAK ADA | TIDAK ADA |  |  | POWDER
GI PERURI | RUANG KONTROL |  | PROTECT/GMT-60P | GMT-60P | DRY CHEMICAL POWDER | 6 | 1 |  |  | 1 |  |  | 2014-06-25 | 2017-06-25 |  |  | POWDER
GI PERURI | RUANG KONTROL |  | PROTECT/GMT-60P | GMT-60P | DRY CHEMICAL POWDER | 6 | 1 |  |  | 1 |  |  | 2014-06-25 | 2017-06-25 |  | MANOMETER RSK | POWDER
GI PERURI | RUANG KONTROL |  | PROTECT/GMT-60P | GMT-60P | DRY CHEMICAL POWDER | 6 | 1 |  |  | 1 |  |  | 2014-06-25 | 2017-06-25 |  |  | POWDER
GI PERURI | RUANG AC/DC |  | PROTECT/GMT-60P | GMT-60P | DRY CHEMICAL POWDER | 5 | 1 | 1 |  |  |  |  | 2016-01-26 | 2020-01-26 |  |  | POWDER
GI PERURI | RUANG PLC |  | PROTECT/GMT-60P | GMT-60P | DRY CHEMICAL POWDER | 5 | 1 | 1 |  |  |  |  | 2016-01-26 | 2020-01-26 |  |  | POWDER
GI PERURI | RUANG BATERE |  | PROTECT/GMT-60P | GMT-60P | DRY CHEMICAL POWDER | 6 | 1 |  |  | 1 |  |  | 2014-06-25 | 2017-06-25 |  |  | POWDER
GI PERURI | RUANG KONTROL |  | PROTECT/GMT-60P | GMT-60P | DRY CHEMICAL POWDER | 6 | 1 |  |  | 1 |  |  | 2014-06-25 | 2017-06-25 |  |  | POWDER
GI PERURI | RUANG KONTROL |  | PROTECT/GMT-60P | GMT-60P | DRY CHEMICAL POWDER | 6 | 1 |  |  | 1 |  |  | 2014-06-25 | 2017-06-25 |  |  | POWDER
GI PERURI | Ruang sell 20 kv |  | QUELL SH 5 |  | FE - 232 | 5 | [6 empty] | 2006-01-11 | 2011-01-11 |  | MILIK DISTRIBUSI | GAS
GI PERURI | Ruang sell 20 kv |  | QUELL SH 5 |  | FE - 232 | 5 | [6 empty] | 2006-01-11 | 2011-01-11 |  | MILIK DISTRIBUSI | GAS
GI PERURI | Ruang sell 20 kv |  | MATRIK |  | NON CFC | 50 | [6 empty] | 2015-11-23 | 2016-11-23 |  | MILIK DISTRIBUSI | GAS NON CFC
GI KOSAMBI BARU | R. KONTROL & PROTEKSI |  | AMERICAN LAFRANCE |  | DRY CHEMICAL POWDER | 9 | 1 | 1 |  |  |  |  | 2014-01-13 | 2018-01-13 |  |  | POWDER
GI PONCOL BARU | RUANG PLC |  | APRON |  | Dry Chemical | 6 | 1 | 1 |  |  |  |  | 2017-06-13 | 2022-06-13 |  |  | POWDER | PROSES
GI KOSAMBI BARU | R. KONTROL & PROTEKSI |  | AMERICAN LAFRANCE |  | DRY CHEMICAL POWDER | 5 | 1 | 1 |  |  |  |  | 2014-03-24 | 2019-03-24 |  |  | POWDER
GI PONCOL BARU | RUANG RELAY |  | APRON |  | Dry Chemical | 5 | 1 | 1 |  |  |  |  | 2017-06-13 | 2022-06-13 |  |  | POWDER | PROSES
GI PONCOL BARU | RUANG SEL 20 KV TRF1 DEPAN |  | APRON |  | Dry Chemical | 6 | 1 | 1 |  |  |  |  | 2017-06-13 | 2022-06-13 |  |  | POWDER | PROSES
GI PONCOL BARU | RUANG SEL 20 KV TRF2 DEPAN |  | APRON |  | Dry Chemical | 6 | 1 | 1 |  |  |  |  | 2017-06-13 | 2022-06-13 |  |  | POWDER | PROSES
GI PONCOL BARU | RUANG SEL 20 KV TRF1 BELAKANG |  | APRON |  | Dry Chemical | 6 | 1 | 1 |  |  |  |  | 2017-06-13 | 2022-06-13 |  |  | POWDER | PROSES
GI KOSAMBI BARU | R. KONTROL & PROTEKSI |  | AMERICAN LAFRANCE |  | DRY CHEMICAL POWDER | 9 | 1 | 1 |  |  |  |  | 2014-01-13 | 2018-01-13 |  |  | POWDER
GI PONCOL BARU | RUANG SEL 20 KV TRF1 BELAKANG |  | APRON |  | Dry Chemical | 6 | 1 | 1 |  |  |  |  | 2017-06-13 | 2022-06-13 |  |  | POWDER | PROSES
GI KOSAMBI BARU | R. CELL 20 KV |  | MASKOT | MP-25R | DRY CHEMICAL POWDER | 25 | 1 |  |  | 1 |  |  | 2012-02-21 | 2013-02-21 | 48 |  | POWDER | GAGAL
GI PONCOL BARU | LOBBY |  | ALPINDO |  | Dry Chemical | 5 | 1 | 1 |  |  |  |  | 2017-06-13 | 2022-06-13 |  |  | POWDER | PROSES
GI PONCOL BARU | RUANG BATERE 110/48 |  | ALPINDO |  | Dry Chemical | 5 | 1 | 1 |  |  |  |  | 2017-06-13 | 2022-06-13 |  |  | POWDER | PROSES
GI PONCOL BARU | RUANG RECTIFIER |  | ALPINDO |  | Dry Chemical | 5 | 1 |  |  | 1 |  |  | 2008-02-04 | TIDAK ADA | 48 | 2013-02-01 | POWDER
GI PONCOL BARU | RUANG KONTROL |  | ALPINDO |  | Dry Chemical | 5 | 1 |  |  | 1 |  |  | 2008-02-04 | TIDAK ADA | 48 | 2013-02-01 | POWDER
GI KOSAMBI BARU | LORONG BAWAH |  | AMERICAN LAFRANCE |  | DRY CHEMICAL POWDER | 9 | 1 | 1 |  |  |  |  | 2014-01-13 | 2018-01-13 |  |  | POWDER
GI PONCOL BARU | RUANG KONTROL |  | ALPINDO |  | Dry Chemical | 5 | 1 |  |  | 1 |  |  | 2008-02-04 | TIDAK ADA | 48 | 2013-02-01 | POWDER
GI FAJAR SW | NOMOR (6) |  | HARTINDO |  | AF 11 E ABC | 5 | 1 | 1 |  |  |  |  | 2017-06-13 | 2022-06-13 |  |  | GAS NON CFC | PROSES
GI KOSAMBI BARU | R. AC / DC |  | APPRON |  | DRY CHEMICAL POWDER | 6 | 1 | 1 |  |  |  |  | 2014-01-13 | 2018-01-13 |  |  | POWDER
GI SUKAMANDI | R.DAPUR |  | YAMATO |  | DC | 3.5 | 1 | 1 |  |  |  |  | 2017-06-13 | 2022-06-13 |  |  | POWDER | PROSES
GI PINDODELI | R. KONTROL | 6 | APPRON | AP-60P | DRY CHEMICAL | 6 | 1 | 1 |  |  |  |  | 2017-06-13 | 2022-06-13 |  |  | POWDER | PROSES
GI PINDODELI | R. OPERATOR | 7 | APPRON | AP-60P | DRY CHEMICAL | 6 | 1 | 1 |  |  |  |  | 2017-06-13 | 2022-06-13 |  |  | POWDER | PROSES
GI KOSAMBI BARU | R.BATERE |  | AMERICAN LAFRANCE | 12-1211A | BCF | 5 | 1 | 1 |  |  |  |  | 2017-06-13 | 2022-06-13 |  |  | GAS | PROSES
GITET CIBATU | R. GENSET |  | APPRON | AP-60P | DRY CHEMICAL | 6 | 1 | 1 |  |  |  |  | 2017-06-13 | 2022-06-13 |  |  | POWDER | PROSES
GI PONCOL BARU | SWITCHTARD TRAF0 1 |  | PATRON |  | Dry Chemical | 50 | 1 |  |  | 1 |  |  | 2008-12-17 | TIDAK ADA | 38 | 2013-12-01 | POWDER
GI PONCOL BARU | SWITCHTARD TRAF0 2 |  | PATRON |  | Dry Chemical | 50 | 1 |  |  | 1 |  |  | 2008-12-17 | TIDAK ADA | 38 | 2013-12-01 | POWDER
GI INDORAMA | RUANG KONTROL |  | APPRON | AP - 60P | DRY CHEMICAL | 6 | 1 | 1 |  |  |  |  | 2013-10-21 | 2018-10-21 |  |  | POWDER
GI INDORAMA | RUANG KONTROL |  | APPRON | AP - 60P | DRY CHEMICAL | 6 | 1 | 1 |  |  |  |  | 2013-10-21 | 2018-10-21 |  |  | POWDER
GI INDORAMA | RUANG RTU/PLC |  | APPRON | AP - 60P | DRY CHEMICAL | 6 | 1 | 1 |  |  |  |  | 2013-07-26 | 2018-07-26 |  |  | POWDER
GI SUKAMANDI | R. 20 KV |  | GRAVINER |  | BCF | 5 | 1 |  |  | 1 |  |  | 2009-05-25 | 2014-05-25 | 33 |  | GAS
GI INDORAMA | RUANG KOSONG |  | SWORDSMAN | 4A:60BE:E | DRY CHEMICAL | 4.5 | 1 | 1 |  |  |  |  | 2015-04-20 | 2018-04-20 |  |  | POWDER
GI INDORAMA | RUANG KOSONG |  | APPRON | AP - 60P | DRY CHEMICAL | 6 | 1 | 1 |  |  |  |  | 2015-04-20 | 2018-04-20 |  |  | POWDER
GI INDORAMA | RUANG RECTIFIER |  | YAMATO | YAM-20L | DRY CHEMICAL | 6 | 1 | 1 |  |  |  |  | 2013-07-26 | 2018-07-26 |  |  | POWDER
GI INDORAMA | RUANG BATTERE |  | APPRON | AP - 60P | DRY CHEMICAL | 6 | 1 | 1 |  |  |  |  | 2015-04-20 | 2018-04-20 |  |  | POWDER
GI SUKAMANDI | R. 20 KV |  | CHUBB |  | BCF | 35 | 1 |  |  | 1 |  |  | 2009-05-25 | 2014-05-25 | 33 |  | GAS
GI CIGANEA | R. KONTROL |  | ALPINDO | AL - 5C | CO2 | 4.5 | 1 |  |  | 1 |  |  | 2009-08-26 | 2014-08-26 | 30 |  | GAS | BLM UPD
GI PINAYUNGAN | R.KONTROL |  | APRON |  | DRY CHEMICAL POWDER | 9 | 1 | 1 |  |  |  |  | 2015-04-20 | 2018-04-20 |  |  | POWDER
GI CIGANEA | R. KONTROL |  | SWORDSMAN | 1A 20B (E) | BCF | 3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 2009-08-26 | 2014-08-26 | 30 |  | GAS | BLM UPD
GI PINAYUNGAN | R.KONTROL |  | APRON |  | DRY CHEMICAL POWDER | 6 | 1 | 1 |  |  |  |  | 2015-04-20 | 2018-04-20 |  |  | POWDER
GITET CIBATU | IBT 4 (A) |  | GM-PROTECT-700 | AFFF | FOAM AFFF | 70 | 1 |  |  | 1 |  |  | 2012-10-25 | 2014-10-25 | 28 |  | FOAM
GI PINAYUNGAN | R.RELE |  | APRON |  | DRY CHEMICAL POWDER | 6 | 1 | 1 |  |  |  |  | 2015-04-22 | 2018-04-22 |  |  | POWDER
GITET CIBATU | IBT 4 (B) |  | GM-PROTECT-700 | AFFF | FOAM AFFF | 70 | 1 |  |  | 1 |  |  | 2012-10-25 | 2014-10-25 | 28 |  | FOAM
GITET CIBATU | IBT 4 (C) |  | GM-PROTECT-700 | AFFF | FOAM AFFF | 70 | 1 |  |  | 1 |  |  | 2012-10-25 | 2014-10-25 | 28 |  | FOAM
GI KOSAMBI BARU | R. LOBY BAWAH |  | PROTECT |  | DRY CHEMICAL POWDER | 25 | 1 |  |  | 1 |  |  | 2012-10-25 | 2014-10-25 | 28 |  | POWDER
GI PINAYUNGAN | SAMPING GEDUNG GI |  | PROTECT |  | DRY CHEMICAL POWDER | 25 | 1 |  |  | 1 |  |  | 2012-10-25 | 2014-10-25 | 28 |  | POWDER
GI RENGASDENGKLOK | SWITCH YARD |  | FIRE ESTINGUISER |  | DRY CHEMICAL | 50 | 1 |  |  | 1 |  |  | 2012-11-21 | 2014-11-21 | 27 |  | POWDER
GI KUTAMEKAR | RUANG KONTROL - PROTEKSI |  | PLATINUM | PM-25P | CO2 | 25 | 1 | 1 |  |  |  |  | 2017-06-13 | 2022-06-13 |  |  | GAS | PROSES
GI KUTAMEKAR | RUANG KORIDOR |  | PLATINUM | PM-25P | CO2 | 25 | 1 | 1 |  |  |  |  | 2017-06-13 | 2022-06-13 |  |  | GAS | PROSES
GI KOSAMBI BARU | R. KONTROL & PROTEKSI |  | CHU SWORDS |  | HALON | 3 | 1 | 1 |  |  |  |  | 2017-06-13 | 2022-06-13 |  |  | GAS | PROSES
GI KOSAMBI BARU | R. PLC |  | CHU SWORDS |  | HALON | 3 | 1 | 1 |  |  |  |  | 2017-06-13 | 2022-06-13 |  |  | GAS | PROSES
GI KOSAMBI BARU | R.PLC |  | GRAVINER SWORDSMAN |  | HALON | 3 | 1 | 1 |  |  |  |  | 2017-06-13 | 2022-06-13 |  |  | GAS | PROSES
GI PINAYUNGAN | SWTCHYARD |  | MASKOT |  | DRY CHEMICAL POWDER | 25 | 1 |  |  | 1 |  |  | TIDAK ADA | TIDAK ADA |  |  | POWDER
GI TEGALHERANG | R.KONTROL |  | APRON |  | DRY CHEMICAL POWDER | 9 | 1 |  |  | 1 |  |  | 2015-02-17 | 2017-02-17 |  |  | POWDER
GI TEGALHERANG | R.KONTROL |  | APRON |  | DRY CHEMICAL POWDER | 9 | 1 |  |  | 1 |  |  | 2015-02-17 | 2017-02-17 |  |  | POWDER
GI TEGALHERANG | R.RELE |  | APRON |  | DRY CHEMICAL POWDER | 6 | 1 |  |  | 1 |  |  | 2015-02-17 | 2017-02-17 |  |  | POWDER
GI TEGALHERANG | R.RELE |  | APRON |  | DRY CHEMICAL POWDER | 9 | 1 |  |  | 1 |  |  | 2015-02-17 | 2017-02-17 |  |  | POWDER
GI TEGALHERANG | R.BATERE |  | APRON |  | DRY CHEMICAL POWDER | 6 | 1 |  |  | 1 |  |  | 2015-02-17 | 2017-02-17 |  |  | POWDER
GI TEGALHERANG | R.ACDC |  | APRON |  | DRY CHEMICAL POWDER | 6 | 1 |  |  | 1 |  |  | 2015-02-17 | 2017-02-17 |  |  | POWDER
GI TEGALHERANG | R.PLC |  | APRON |  | DRY CHEMICAL POWDER | 6 | 1 |  |  | 1 |  |  | 2015-02-17 | 2017-02-17 |  |  | POWDER
GI TEGALHERANG | KORIDOR |  | APRON |  | DRY CHEMICAL POWDER | 6 | 1 |  |  | 1 |  |  | 2015-02-17 | 2017-02-17 |  |  | POWDER
GI TEGALHERANG | KORIDOR |  | APRON |  | DRY CHEMICAL POWDER | 6 | 1 |  |  | 1 |  |  | 2015-02-17 | 2017-02-17 |  |  | POWDER
GI TEGALHERANG | R.SELL 20KV |  | APRON |  | DRY CHEMICAL POWDER | 9 | 1 |  |  | 1 |  |  | 2015-02-17 | 2017-02-17 |  |  | POWDER
GI TEGALHERANG | R.SELL 20KV |  | APRON |  | DRY CHEMICAL POWDER | 9 | 1 |  |  | 1 |  |  | 2015-02-17 | 2017-02-17 |  |  | POWDER
GI TEGALHERANG | R.SELL 20KV |  | APRON |  | DRY CHEMICAL POWDER | 6 | 1 |  |  | 1 |  |  | 2015-02-17 | 2017-02-17 |  |  | POWDER
GI TEGALHERANG | R.SELL 20KV |  | APRON |  | DRY CHEMICAL POWDER | 6 | 1 |  |  | 1 |  |  | 2015-02-17 | 2017-02-17 |  |  | POWDER
GI TEGALHERANG | SWITCHYARD |  | MASKOT |  | DRY CHEMICAL POWDER | 25 | 1 |  |  |  |  | 1 | TIDAK ADA | TIDAK ADA |  |  | POWDER
GI PURWAKARTA | Ruang Kontrol |  | GM Protect | PH-5 | BCF (HALLON) | 5 | 1 | 1 |  |  |  |  | 2017-02-01 | 2020-02-01 |  |  | GAS
GI PURWAKARTA | Ruang Kontrol |  | GM Protect | PH-5 | BCF (HALLON) | 5 | 1 | 1 |  |  |  |  | 2017-02-01 | 2020-02-01 |  |  | GAS
GI PURWAKARTA | Ruang Kontrol |  | Swordsman | 4A:60B | Dry Chemical Powder | 4.5 | 1 | 1 |  |  |  |  | 2017-02-01 | 2020-02-01 |  |  | POWDER
GI PURWAKARTA | Ruang Kontrol |  | Protect | MFZ | Dry Chemical Powder | 5 | 1 | 1 |  |  |  |  | 2015-04-20 | 2018-04-20 |  |  | POWDER
GI PURWAKARTA | Ruang 20 KV |  | Protect | MFZ | Dry Chemical Powder | 5 | 1 | 1 |  |  |  |  | 2015-04-20 | 2018-04-20 |  |  | POWDER
GI PINAYUNGAN | R.PLC |  | APRON |  | DRY CHEMICAL POWDER | 6 | 1 | 1 |  |  |  |  | 2017-06-13 | 2022-06-13 |  |  | POWDER | PROSES
GI PURWAKARTA | Ruang 20 KV |  | Graviner Swordsman | - | BCF | 2.7 | 1 | 1 |  |  |  |  | 2017-02-01 | 2020-02-01 |  |  | GAS
GI PURWAKARTA | Ruang 20 KV |  | Graviner Swordsman | - | BCF | 5 | 1 | 1 |  |  |  |  | 2013-07-26 | 2018-12-26 |  |  | GAS
GI KOSAMBI BARU | R. KONTROL & PROTEKSI |  | AMERICAN LAFRANCE |  | DRY CHEMICAL POWDER | 4.5 | 1 |  |  | 1 |  |  | 2012-12-12 | 2014-12-12 | 26 |  | POWDER
GI KOSAMBI BARU | R. KONTROL & PROTEKSI |  | AMERICAN LAFRANCE |  | DRY CHEMICAL POWDER | 9 | 1 |  |  | 1 |  |  | 2012-12-12 | 2014-12-12 | 26 |  | POWDER
GI KOSAMBI BARU | R. KONTROL & PROTEKSI |  | YAMATO |  | DRY CHEMICAL POWDER | 3.5 | 1 |  |  | 1 |  |  | 2012-12-12 | 2014-12-12 | 26 |  | POWDER
GI KOSAMBI BARU | R.BATERE |  | AMERICAN LAFRANCE | A20A-5 | DRY CHEMICAL POWDER | 5 | 1 |  |  | 1 |  |  | 2012-12-12 | 2014-12-12 | 26 |  | POWDER
GI PONCOL BARU | RUANG SEL 20 KV TRF2 DEPAN |  | PINA |  | Dry Chemical | 50 | 1 |  |  | 1 |  |  | 2009-12-16 | TIDAK ADA | 26 | 2014-12-01 | POWDER
GI PURWAKARTA | Ruang 20 KV |  | Graviner Swordsman | - | BCF | 5 | 1 | 1 |  |  |  |  | 2013-07-26 | 2018-12-26 |  |  | GAS
GI PURWAKARTA | Ruang 20 KV |  | Graviner Swordsman | - | BCF | 5 | 1 | 1 |  |  |  |  | 2017-02-01 | 2020-02-01 |  |  | GAS
GI PURWAKARTA | Ruang 20 KV |  | Graviner Swordsman | - | BCF | 3 | 1 | 1 |  |  |  |  | 2017-02-01 | 2020-02-01 |  |  | GAS
GI PURWAKARTA | Ruang 20 KV |  | Vitex | - | CO2 | 50 | 1 | 1 |  |  |  |  | 2017-02-01 | 2020-02-01 |  |  | GAS
GI PURWAKARTA | Ruang Proteksi |  | Graviner Swordsman | - | BCF | 5.5 | 1 | 1 |  |  |  |  | 2017-02-01 | 2020-02-01 |  |  | GAS
GI PURWAKARTA | Ruang Rectifier |  | Yamato | YA 20 L | Dry Chemical Powder | 6 | 1 | 1 |  |  |  |  | 2015-04-20 | 2018-04-20 |  |  | POWDER
GI PONCOL BARU | RUANG SEL 20 KV TRF2 BELAKANG |  | MATRIK |  | Dry Chemical | 50 | 1 |  |  | 1 |  |  | 2009-12-21 | TIDAK ADA | 26 | 2014-12-01 | POWDER
GI CIRATA | RUANG CONTROL ( dapur ) |  | SWORDMANS |  | AB(E) | 4.5 | 1 | 1 |  |  |  |  | 2017-02-01 | 2020-02-01 |  | BARU | FOAM
GI CILEUNGSI | RUANG KONTROL |  | TOPS FIRE | TFH 50 | HALON | 5 | 1 |  |  | 1 |  |  | 2015-01-13 | 2017-01-13 |  |  | GAS
GI CILEUNGSI | RUANG KONTROL |  | TOPS FIRE | TFH 50 | HALON | 5 | 1 |  |  | 1 |  |  | 2015-01-13 | 2017-01-13 |  |  | GAS
GI CILEUNGSI | RUANG KONTROL |  | TOPS FIRE | TFH 50 | HALON | 5 | 1 |  |  | 1 |  |  | 2015-01-13 | 2017-01-13 |  |  | GAS
GI CILEUNGSI | RUANG KONTROL |  | TOPS FIRE | TFH 50 | HALON | 5 | 1 |  |  | 1 |  |  | 2015-01-13 | 2017-01-13 |  |  | GAS
GI CILEUNGSI | RUANG LOBY 20 Kv |  | TOPS FIRE | TFH 50 | HALON | 5 | 1 |  |  | 1 |  |  | 2015-01-13 | 2017-01-13 |  |  | GAS
GI CILEUNGSI | RUANG LOBY 20 Kv |  | TOPS FIRE | TFH 50 | HALON | 5 | 1 |  |  | 1 |  |  | 2015-01-13 | 2017-01-13 |  |  | GAS
GI CILEUNGSI | RUANG CELL 20 kV |  | TOPS FIRE | TFH 50 | HALON | 5 | 1 |  |  | 1 |  |  | 2015-01-13 | 2017-01-13 |  |  | GAS
GI CILEUNGSI | RUANG CELL 20 kV |  | TOPS FIRE | TFH 50 | HALON | 5 | 1 |  |  | 1 |  |  | 2015-01-13 | 2017-01-13 |  |  | GAS
GI CILEUNGSI | RUANG CELL 20 kV |  | TOPS FIRE | TFH 50 | HALON | 5 | 1 |  |  | 1 |  |  | 2015-01-13 | 2017-01-13 |  |  | GAS
GI CILEUNGSI | RUANG CELL 20 kV |  | TOPS FIRE | TFH 50 | HALON | 5 | 1 |  |  | 1 |  |  | 2015-01-13 | 2017-01-13 |  |  | GAS
GI CILEUNGSI | RUANG CELL 20 kV |  | TOPS FIRE | TFH 50 | HALON | 5 | 1 |  |  | 1 |  |  | 2015-01-13 | 2017-01-13 |  |  | GAS
GI CILEUNGSI | RUANG CELL 20 kV |  | TOPS FIRE | TFH 50 | HALON | 5 | 1 |  |  | 1 |  |  | 2015-01-13 | 2017-01-13 |  |  | GAS
GI CILEUNGSI | RUANG CELL 20 kV |  | TOPS FIRE | TFH 50 | HALON | 5 | 1 |  |  | 1 |  |  | 2015-01-13 | 2017-01-13 |  |  | GAS
GI CILEUNGSI | RUANG CELL 20 kV |  | TOPS FIRE | TFH 50 | HALON | 5 | 1 |  |  | 1 |  |  | 2015-01-13 | 2017-01-13 |  |  | GAS
GI CILEUNGSI | RUANG CELL 20 kV |  | HARTINDO | CA1220 | Dichlorotrifluoroethane | 20 | [6 empty] | 2015-01-13 | 2017-01-13 |  | DISTRIBUSI | GAS
GI CIRATA | RUANG CONTROL |  | SWORDMANS |  | AB(E) | 4.5 | 1 | 1 |  |  |  |  | 2017-02-01 | 2020-02-01 |  | BARU | FOAM
GI CIRATA | RUANG CONTROL |  | SWORDMANS |  | AB(E) | 4.5 | 1 | 1 |  |  |  |  | 2017-02-01 | 2020-02-01 |  | BARU | FOAM
GI CIRATA | RUANG CONTROL |  | SWORDMANS |  | AB(E) | 4.5 | 1 | 1 |  |  |  |  | 2017-02-01 | 2020-02-01 |  | BARU | FOAM
GI CIRATA | RUANG CONTROL |  | SWORDMANS |  | AB(E) | 4.5 | 1 | 1 |  |  |  |  | 2013-12-30 | 2018-12-30 |  | BARU | FOAM
GI CIRATA | RUANG BATERE |  | SWORDMANS |  | AB(E) | 4.5 | 1 | 1 |  |  |  |  | 2017-02-01 | 2020-02-01 |  | BARU | FOAM
GI JABABEKA | RUANG KONTROL |  | PATRON |  | DRY CHEMICAL | 6 | 1 | 1 |  |  |  |  | 2017-06-13 | 2022-06-13 |  |  | POWDER | PROSES
GI JABABEKA | RUANG KONTROL |  | APPRON |  | DRY CHEMICAL | 5 | 1 | 1 |  |  |  |  | 2017-06-13 | 2022-06-13 |  |  | POWDER | PROSES
GI GANDAMEKAR | RUANG KONTROL |  | MASKOT |  | DRY CHEMICAL | 50 | 1 |  |  | 1 |  |  | 2010-05-17 | TIDAK ADA | 21 | 2015-05-01 | POWDER
GI SUBANG | R. Battere |  | Swordman |  | Dry Chem | 4.5 | 1 | 1 |  |  |  |  | 2017-04-05 | 2022-04-05 |  |  | POWDER
GI PURWAKARTA | Ruang Battere |  | Zona Fire | - | Dry Chemical Powder | 5 | 1 | 1 |  |  |  |  | 2015-04-20 | 2018-04-20 |  |  | POWDER
GI PURWAKARTA | Switcyard 150 KV |  | Patron Fire extinguler | - | PF 60 R | 60 | 1 |  |  |  |  | 1 | - | - |  |  | FOAM
GI PURWAKARTA | Switcyard 150 KV |  | Patron Fire extinguler | - | PF 60 R | 60 | 1 |  |  |  |  | 1 | - | - |  |  | FOAM
GITET CIRATA | RUANG RELAY |  | COBRA |  | ABC | 4.8 | 1 | 1 |  |  |  |  | 2016-12-15 | 2019-12-15 |  | BARU | POWDER
GITET CIRATA | RUANG BATERE |  | ALPINDO |  | ABC | 6.5 | 1 | 1 |  |  |  |  | 2017-02-01 | 2020-02-01 |  |  | POWDER
GI SUBANG | R. Kontrol |  | Swordman |  | Dry Chem | 4.5 | 1 | 1 |  |  |  |  | 2017-04-05 | 2022-04-05 |  |  | POWDER
GI SUKAMANDI | R. 20 KV |  | VULCAN |  | NON CFC | 7 | 1 |  |  | 1 |  |  | 2015-10-28 | 2015-10-28 | 16 |  | GAS NON CFC
GI GANDAMEKAR | RUANG KONTROL |  | RED GUARD |  | DUPONT FE36 | 4.5 | 1 | 1 |  |  |  |  | 2017-06-13 | 2022-06-13 |  |  | GAS | PROSES
GI GANDAMEKAR | RUANG KONTROL |  | RED GUARD |  | DUPONT FE36 | 4.5 | 1 | 1 |  |  |  |  | 2017-06-13 | 2022-06-13 |  |  | GAS | PROSES
GI GANDAMEKAR | RUANG KONTROL |  | RED GUARD |  | DUPONT FE36 | 4.5 | 1 | 1 |  |  |  |  | 2017-06-13 | 2022-06-13 |  |  | GAS | PROSES
GI GANDAMEKAR | RUANG KONTROL |  | RED GUARD |  | DUPONT FE36 | 4.5 | 1 | 1 |  |  |  |  | 2017-06-13 | 2022-06-13 |  |  | GAS | PROSES
GI GANDAMEKAR | RUANG PLC |  | RED GUARD |  | DUPONT FE36 | 4.5 | 1 | 1 |  |  |  |  | 2017-06-13 | 2022-06-13 |  |  | GAS | PROSES
GI GANDAMEKAR | RUANG RECTIFIRE |  | RED GUARD |  | DUPONT FE36 | 4.5 | 1 |  |  | 1 |  |  | 2017-06-13 | TIDAK ADA |  |  | GAS
GI GANDAMEKAR | RUANG KORIDOR |  | RED GUARD |  | DUPONT FE36 | 4.5 | 1 |  |  | 1 |  |  | 2017-06-13 | TIDAK ADA |  |  | GAS
GI GANDAMEKAR | RUANG KORIDOR |  | RED GUARD |  | DUPONT FE36 | 4.5 | 1 |  |  | 1 |  |  | 2017-06-13 | TIDAK ADA |  |  | GAS
GI GANDAMEKAR | RUANG DAPUR |  | RED GUARD |  | DUPONT FE36 | 4.5 | 1 |  |  | 1 |  |  | 2017-06-13 | TIDAK ADA |  |  | GAS
GI INDORAMA | RUANG LOBBY |  | APPRON | AP - 60P | DRY CHEMICAL | 6 | 1 |  |  | 1 |  |  | 2010-12-05 | 2015-12-05 | 14 |  | POWDER | BLM UPD
GI PINAYUNGAN | R.KONTROL |  | APRON |  | DRY CHEMICAL POWDER | 9 | 1 | 1 |  |  |  |  | 2017-06-13 | 2022-06-13 |  |  | POWDER | PROSES
GI PINAYUNGAN | R.KONTROL |  | APRON |  | DRY CHEMICAL POWDER | 6 | 1 | 1 |  |  |  |  | 2017-06-13 | 2022-06-13 |  |  | POWDER | PROSES
GI PINAYUNGAN | R.BATERE |  | APRON |  | DRY CHEMICAL POWDER | 6 | 1 | 1 |  |  |  |  | 2017-06-13 | 2022-06-13 |  |  | POWDER | PROSES
GI PINAYUNGAN | R.ACDC |  | APRON |  | DRY CHEMICAL POWDER | 9 | 1 | 1 |  |  |  |  | 2017-06-13 | 2022-06-13 |  |  | POWDER | PROSES
GI PINAYUNGAN | KORIDOR |  | APRON |  | DRY CHEMICAL POWDER | 9 | 1 | 1 |  |  |  |  | 2017-06-13 | 2022-06-13 |  |  | POWDER | PROSES
GI PINAYUNGAN | KORIDOR |  | APRON |  | DRY CHEMICAL POWDER | 9 | 1 |  |  | 1 |  |  | 2013-12-13 | 2015-12-13 | 14 |  | POWDER
GI PINAYUNGAN | R.SELL 20KV |  | APRON |  | DRY CHEMICAL POWDER | 9 | 1 |  |  | 1 |  |  | 2013-12-13 | 2015-12-13 | 14 |  | POWDER
GI PINAYUNGAN | R.SELL 20KV |  | APRON |  | DRY CHEMICAL POWDER | 9 | 1 |  |  | 1 |  |  | 2013-12-13 | 2015-12-13 | 14 |  | POWDER
GI PINAYUNGAN | R.SELL 20KV |  | APRON |  | DRY CHEMICAL POWDER | 6 | 1 |  |  | 1 |  |  | 2013-12-13 | 2015-12-13 | 14 |  | POWDER
GI PINAYUNGAN | R.SELL 20KV |  | APRON |  | DRY CHEMICAL POWDER | 6 | 1 |  |  | 1 |  |  | 2013-12-13 | 2015-12-13 | 14 |  | POWDER
GI KOSAMBI BARU | R. AC / DC |  | YAMATO |  | DRY CHEMICAL POWDER | 3.5 | 1 |  |  | 1 |  |  | 2014-01-13 | 2016-01-13 | 13 |  | POWDER
GI TATAJABAR | Ruang Kontrol HMI |  |  | Special MZ-7 | CO2 | 6.8 | 1 |  |  | 1 |  |  | 2014-04-21 | 2016-04-21 | 10 |  | GAS | REJECT
GI TATAJABAR | Ruang Kontrol HMI |  |  | Special MZ-7 | CO2 | 6.8 | 1 |  |  | 1 |  |  | 2014-04-21 | 2016-04-21 | 10 |  | GAS | REJECT
GI TATAJABAR | Ruang Proteksi dan BCU |  |  | Special MZ-7 | CO2 | 6.8 | 1 |  |  | 1 |  |  | 2014-04-21 | 2016-04-21 | 10 |  | GAS | REJECT
GI TATAJABAR | Ruang Proteksi dan BCU |  |  | Special MZ-7 | CO2 | 6.8 | 1 |  |  | 1 |  |  | 2014-04-21 | 2016-04-21 | 10 |  | GAS | REJECT
GI TATAJABAR | Ruang Proteksi dan BCU |  |  | Special MZ-7 | CO2 | 6.8 | 1 |  |  | 1 |  |  | 2014-04-21 | 2016-04-21 | 10 |  | GAS
GI TATAJABAR | Ruang Batere |  |  | Special MZ-7 | CO2 | 6.8 | 1 |  |  | 1 |  |  | 2014-04-21 | 2016-04-21 | 10 |  | GAS
GI TATAJABAR | Pos Satpam |  |  | GMP-35P | DRY CHEMICAL | 3.5 | 1 |  |  | 1 |  |  | 2014-04-21 | 2016-04-21 | 10 |  | POWDER
GI FAJAR SW | R SEL 20 KV (1) |  | APPRON |  | BCF AP - 6H | 3 | 1 | 1 |  |  |  |  | 2017-06-13 | 2022-06-13 |  |  | GAS | PROSES
GI FAJAR SW |  |  | MASKOT |  | DRY CHEMICAL | 50 | 1 |  |  | 1 |  |  | 2011-04-12 | 2016-04-12 | 10 | KADALUARSA | POWDER
GI FAJAR SW |  |  | QUELL |  | FE 232 HCFC | 5 | 1 |  |  | 1 |  |  | 2011-04-12 | 2016-04-12 | 10 | KADALUARSA | GAS
GI CIKARANG | R. KONTROL | 5 | APPRON |  | BCF HALON 1211 | 25 | 1 |  |  | 1 |  |  | 2011-04-08 | 2016-04-08 | 10 |  | GAS
GI NEW SOUTH PASIFIC | RUANG RECTIFIER | - | YAMATO | YA-20L | DRY CHEMICAL | 6 | 1 | 1 |  |  |  |  | 2017-02-01 | 2020-02-01 |  |  | POWDER | SDH UPDATE
GI NEW SOUTH PASIFIC | RUANG BATERE | - | ZONA FIRE | HF5 | DRY CHEMICAL | 5 | 1 | 1 |  |  |  |  | 2017-02-01 | 2020-02-01 |  |  | POWDER | SDH UPDATE
GI NEW SOUTH PASIFIC | GUDANG PERALATAN | - | ZONA FIRE | HF5 | DRY CHEMICAL | 5 | 1 | 1 |  |  |  |  | 2017-02-01 | 2020-02-01 |  |  | POWDER | SDH UPDATE
GI CIRATA | SWITCHYARD 150 KV |  | GOLDEN FIRE |  | ABC | 50 | 1 | 1 |  |  |  |  | 2013-12-30 | 2018-12-30 |  | SELANG RUSAK | POWDER
GITET CIRATA | RUANG CONTROL |  | ALPINDO |  | ABC | 6.5 | 1 | 1 |  |  |  |  | 2013-12-30 | 2018-12-30 |  |  | POWDER
GI PURWAKARTA | Switcyard 70 KV | 1000361627 | Multi purpose | - | Dry Chemical Powder | 50 | 1 |  |  | 1 |  |  | 2012-07-23 | 2017-07-23 |  |  | POWDER
GI PURWAKARTA | Ruang 20 KV |  | Hartindo | AF11E | NITROGEN | 20 | 1 | 1 |  |  |  |  | 2015-11-19 | 2020-11-19 |  |  | GAS
GITET CIRATA | RUANG RELAY |  | COBRA |  | ABC | 6.5 | 1 | 1 |  |  |  |  | 2016-12-15 | 2019-12-15 |  | BARU | POWDER
GITET CIRATA | RUANG RELAY |  | ALPINDO |  | ABC | 6.5 | 1 | 1 |  |  |  |  | 2016-08-02 | 2019-08-02 |  | BARU | POWDER
GI PURWAKARTA | Ruang RTU / PLC |  | Vulcan | VEA - 90 | Non CFC | 7 | 1 | 1 |  |  |  |  | 2015-10-28 | 2020-10-28 |  |  | GAS NON CFC
GI CIRATA | GEDUNG 20 KV |  | ZONA FIRE |  | ABC | 6 | 1 |  |  | 1 |  |  | 2011-05-11 | 2016-05-11 | 9 |  | POWDER
GITET CIRATA | RUANG RECTIFIER |  | ALPINDO |  | ABC | 6.5 | 1 | 1 |  |  |  |  | 2013-12-30 | 2018-12-30 |  |  | POWDER
GI CIRATA | GEDUNG 20 KV |  | ZONA FIRE |  | ABC | 6 | 1 |  |  | 1 |  |  | 2011-05-11 | 2016-05-11 | 9 |  | POWDER
GITET CIRATA | RUANG RELAY |  | COBRA |  | ABC | 5.4 | 1 | 1 |  |  |  |  | 2016-12-15 | 2019-12-15 |  | BARU | POWDER
GITET CIRATA | SWITCHGEAR 500 KV (IBT 1) |  | PATRON |  | AB | 60 | 1 |  |  |  |  | 1 | TIDAK ADA | TIDAK ADA |  |  | FOAM
GITET CIRATA | SWITCHGEAR 500 KV (IBT 1) |  | PATRON |  | AB | 60 | 1 |  |  |  |  | 1 | TIDAK ADA | TIDAK ADA |  |  | FOAM
GITET CIRATA | SWITCHGEAR 500 KV (IBT 1) |  | PATRON |  | AB | 60 | 1 |  |  |  |  | 1 | TIDAK ADA | TIDAK ADA |  |  | FOAM
GITET CIRATA | SWITCHGEAR 500 KV (IBT 2) |  | PATRON |  | AB | 60 | 1 |  |  |  |  | 1 | TIDAK ADA | TIDAK ADA |  |  | FOAM
GITET CIRATA | SWITCHGEAR 500 KV (IBT 2) |  | PATRON |  | AB | 60 | 1 |  |  |  |  | 1 | TIDAK ADA | TIDAK ADA |  |  | FOAM
GITET CIRATA | SWITCHGEAR 500 KV (IBT 2) |  | PATRON |  | AB | 60 | 1 |  |  |  |  | 1 | TIDAK ADA | TIDAK ADA |  |  | FOAM
GITET CIRATA | RUANG RELAY |  | COBRA |  | ABC | 5.4 | 1 | 1 |  |  |  |  | 2016-12-15 | 2019-12-15 |  | BARU | POWDER
GI FAJAR SW | NOMOR (5) |  | APPRON |  | BCF AP - 6H | 3 | 1 | 1 |  |  |  |  | 2017-06-13 | 2022-06-13 |  |  | GAS | PROSES
GI FAJAR SW |  |  | NAGAMAS JAYA |  | DRY CHEMICAL | 6 | 1 | 1 |  |  |  |  | 2017-06-13 | 2022-06-13 |  |  | POWDER | PROSES
GI FAJAR SW |  |  | X-FIRE |  | DRY CHEMICAL | 5 | 1 | 1 |  |  |  |  | 2017-06-13 | 2022-06-13 |  |  | POWDER | PROSES
GI FAJAR SW | NOMOR (3) |  | YAMATO |  | DRY CHEMICAL | 6 | 1 | 1 |  |  |  |  | 2017-06-13 | 2022-06-13 |  |  | POWDER | PROSES
GITET CIRATA | RUANG RELAY |  | COBRA |  | ABC | 5.4 | 1 | 1 |  |  |  |  | 2016-12-15 | 2019-12-15 |  | BARU | POWDER
GI FAJAR SW | NOMOR (6) |  | YAMATO |  | DRY CHEMICAL | 6 | 1 | 1 |  |  |  |  | 2017-06-13 | 2022-06-13 |  |  | POWDER | PROSES
GI FAJAR SW | NOMOR (5) |  | YAMATO |  | DRY CHEMICAL | 6 | 1 | 1 |  |  |  |  | 2017-06-13 | 2022-06-13 |  |  | POWDER | PROSES
GI FAJAR SW | NOMOR (3) |  | SAVAL |  | DRY CHEMICAL | 12 | 1 | 1 |  |  |  |  | 2015-04-20 | 2018-04-20 |  | BAIK | POWDER
GI FAJAR SW | NOMOR (6) |  | SAVAL |  | DRY CHEMICAL | 12 | 1 | 1 |  |  |  |  | 2015-04-20 | 2018-04-20 |  | BAIK | POWDER
GI SUBANG | R. Kontrol |  | Swordman |  | Dry Chem | 4.5 | 1 | 1 |  |  |  |  | 2017-04-05 | 2022-04-05 |  |  | POWDER
GI FAJAR SW | NOMOR (2) |  | YAMATO |  | DRY CHEMICAL | 6 | 1 | 1 |  |  |  |  | 2015-04-20 | 2018-04-20 |  | BAIK | POWDER
GI CIKUMPAY | R. SPV & AE/JE |  | VULCAN | AF11 | DRY CHEMICAL | 8 | 1 |  |  | 1 |  |  | 2015-10-28 | 2016-10-28 | 4 |  | POWDER
GI KOSAMBI BARU | R. KONTROL & PROTEKSI |  | GRAVINER SWORDSMAN |  | HALON | 5 | 1 |  |  | 1 |  |  | 2011-10-20 | 2016-10-20 | 4 |  | GAS
GI CIKARANG | R. KANTOR | 11 | APPRON |  | BCF AP-6H HALON | 3 | 1 | 1 |  |  |  |  | 2014-10-08 | 2017-10-08 |  |  | GAS
GI CIKARANG | R. LOBBY | 2 |  |  | DRY CHEMICAL | 6 | 1 | 1 |  |  |  |  | 2014-10-08 | 2017-10-08 |  |  | POWDER
GI KOSAMBI BARU | R. KONTROL & PROTEKSI |  | VULCAN |  | AF 11 - NON CFC | 5 | 1 |  |  | 1 |  |  | 2015-10-28 | 2016-10-28 | 4 |  | GAS NON CFC
GI CIKARANG | R. KONTROL | 9 |  |  | DRY CHEMICAL | 6 | 1 | 1 |  |  |  |  | 2014-10-08 | 2017-10-08 |  |  | POWDER
GI CIKARANG | R. KONTROL | 10 |  |  | DRY CHEMICAL | 6 | 1 | 1 |  |  |  |  | 2014-10-08 | 2017-10-08 |  |  | POWDER
GI CIKARANG | R. KONTROL | 3 |  |  | DRY CHEMICAL | 6 | 1 | 1 |  |  |  |  | 2014-10-08 | 2017-10-08 |  |  | POWDER
GI CIKARANG | R. KONTROL | 4 |  |  | DRY CHEMICAL | 6 | 1 | 1 |  |  |  |  | 2014-10-08 | 2017-10-08 |  |  | POWDER
GI KOSAMBI BARU | R. KONTROL & PROTEKSI |  | VULCAN |  | AF 11 - NON CFC | 7 | 1 |  |  | 1 |  |  | 2015-10-28 | 2016-10-28 | 4 |  | GAS NON CFC
GI CIKARANG | R. BATERE | 8 |  |  | DRY CHEMICAL | 6 | 1 | 1 |  |  |  |  | 2014-10-08 | 2017-10-08 |  |  | POWDER
GI CIKARANG | R. PLC | 7 |  |  | DRY CHEMICAL | 6 | 1 | 1 |  |  |  |  | 2014-10-08 | 2017-10-08 |  |  | POWDER
GI CIKARANG | R. AC/DC | 6 |  |  | DRY CHEMICAL | 6 | 1 | 1 |  |  |  |  | 2014-10-08 | 2017-10-08 |  |  | POWDER
GI SUBANG | R. RTU |  | VULCAN |  | AF 11 | 5 | 1 | 1 |  |  |  |  | 2017-04-05 | 2022-04-05 |  |  | GAS NON CFC
GI SUBANG | R. Sel 20 kV |  | Swordman |  | Dry Chem | 4.5 | 1 | 1 |  |  |  |  | 2017-04-05 | 2022-04-05 |  |  | POWDER
GI PINAYUNGAN | R.RELE |  | F.E.VULCAN AF.11 |  | DRY CHEMICAL POWDER | 5 | 1 |  |  | 1 |  |  | 2015-10-28 | 2016-10-28 | 4 |  | POWDER
GI PURWAKARTA | Ruang SPV,AE/JE |  | Vulcan | VEA - 60 | Non CFC | 5 | 1 | 1 |  |  |  |  | 2015-10-28 | 2020-10-28 |  |  | GAS NON CFC
GI SUBANG | R. Sel 20 kV |  | Swordman |  | Dry Chem | 4.5 | 1 | 1 |  |  |  |  | 2017-04-05 | 2022-04-05 |  |  | POWDER
GI SUBANG | R. Sel 20 kV |  | Swordman |  | Dry Chem | 4.5 | 1 | 1 |  |  |  |  | 2017-04-05 | 2022-04-05 |  |  | POWDER
GI SUBANG | Trafo PS |  | Swordman |  | BCF | 35 | 1 |  |  | 1 |  |  | 2010-08-02 | 2015-08-02 |  |  | POWDER
GI CIKARANG | POS SATPAM |  | VULCAN |  | AF 11 NON CFC | 5 | 1 |  |  | 1 |  |  | 2015-10-28 | 2016-10-28 | 4 |  | GAS NON CFC
GI SUKAMANDI | R. KONTROL |  | YAMATO |  | DC | 3.5 | 1 | 1 |  |  |  |  | 2015-04-20 | 2018-04-20 |  |  | POWDER
GI SUKAMANDI | R. KONTROL |  | CHUBB |  | DC | 6 | 1 | 1 |  |  |  |  | 2015-04-20 | 2018-04-20 |  |  | POWDER
GI SUKAMANDI | R. KONTROL |  | YAMATO |  | DC | 3.5 | 1 | 1 |  |  |  |  | 2015-04-20 | 2018-04-20 |  |  | POWDER
GI SUKAMANDI | R. KONTROL |  | ALPINDO |  | CO2 | 4.5 | 1 |  |  | 1 |  |  | 2014-02-17 | 2017-02-17 |  |  | GAS
GI SUKAMANDI | R. PLC |  | YAMATO |  | DC | 3.5 | 1 |  |  | 1 |  |  | 2014-03-24 | 2017-03-24 |  |  | POWDER
GI SUKAMANDI | R. PLC |  | PROTECT |  | BCF | 5 | 1 | 1 |  |  |  |  | 2015-01-26 | 2020-01-26 |  |  | GAS
GI SUKAMANDI | R.AC/DC |  | YAMATO |  | DC | 3.5 | 1 | 1 |  |  |  |  | 2015-04-20 | 2018-04-20 |  |  | POWDER
GI SUKAMANDI | R. BATERE |  | YAMATO |  | DC | 3.5 | 1 | 1 |  |  |  |  | 2015-04-20 | 2018-04-20 |  |  | POWDER
GI SUKAMANDI | R. LASO |  | YAMATO |  | DC | 3.5 | 1 |  |  | 1 |  |  | 2014-03-24 | 2017-03-24 |  |  | POWDER
GI CIKARANG | R. LOBBY | 1 | SWORDSMAN |  | BCF ABC HALON 1211 | 25 | 1 |  |  | 1 |  |  | 2009-10-29 | 2016-10-29 | 4 |  | GAS
GI SUKAMANDI | R. LOBI |  | YAMATO |  | DC | 3.5 | 1 |  |  | 1 |  |  | 2014-02-17 | 2017-02-17 |  |  | POWDER
GI SUKAMANDI | R. 20 KV |  | YAMATO |  | DC | 3.5 | 1 |  |  | 1 |  |  | 2014-03-24 | 2017-03-24 |  |  | POWDER
GI SUKAMANDI | R. 20 KV |  | SWORDSMAN |  | BCF | 5 | 1 |  |  | 1 |  |  | 2014-02-17 | 2017-02-17 |  |  | GAS
GI SUKAMANDI | R.20 KV |  | YAMATO |  | DC | 3.5 | 1 | 1 |  |  |  |  | 2015-04-20 | 2018-04-20 |  |  | POWDER
GI RENGASDENGKLOK | R KONTROL |  | VULCAN |  | AF 11 NON CFC | 4 | 1 |  |  | 1 |  |  | 2015-11-24 | 2016-11-24 | 3 |  | GAS NON CFC
GI RENGASDENGKLOK | R KONTROL |  | VULCAN |  | AF 11 NON CFC | 5 | 1 |  |  | 1 |  |  | 2015-11-28 | 2016-11-28 | 3 |  | GAS NON CFC
GI CIGANEA | R. KONTROL |  | ZONE FIRE | HF 5 | DRY CHEMICAL | 6 | 1 |  |  | 1 |  |  | 2011-11-01 | 2016-11-01 | 3 |  | POWDER | BLM UPD
GI CIGANEA | R. KONTROL |  | ZONE FIRE | HF 5 | DRY CHEMICAL | 6 | 1 |  |  | 1 |  |  | 2011-11-01 | 2016-11-01 | 3 |  | POWDER | BLM UPD
GI PINAYUNGAN | R.KONTROL |  | F.E.VULCAN AF.11 |  | DRY CHEMICAL POWDER | 7 | 1 |  |  | 1 |  |  | 2015-11-25 | 2016-11-24 | 3 |  | POWDER
GI PURWAKARTA | Pos Satpam |  | Swordsman | - | Dry Chemical Powder | 4.5 | 1 | 1 |  |  |  |  | 2017-02-01 | 2020-02-01 |  |  | POWDER
GI SUKAMANDI | R. KONTROL |  | VULCAN |  | NON CFC | 5 | 1 |  |  | 1 |  |  | 2015-11-24 | 2016-11-24 | 3 |  | GAS NON CFC
GI PURWAKARTA | Ruang 20 KV |  | Vitex | - | CO2 | 50 | 1 | 1 |  |  |  |  | 2017-02-01 | 2020-02-01 |  |  | GAS
[7 empty] | 443 | 258 |  | 164 | 1 | 20
443
Formulas:
TANGGAL REFILL SEBELUMNYA = [TANGGAL REFILL SEBELUMNYA, row above]